22-TA-2884: Noteikumu projekts (Jauns)

Muitas uzraudzībā esošo nefasēto preču un nefasēto preču transporta iepakojumā pieļaujamās masas atšķirības

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Ekonomikas ministrija

Atzinums iesniegts

28.07.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

28.07.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 9. Preču faktisko masu konstatē ar mērījumiem, atbilstoši standartizācijas organizāciju apstiprinātajām metodēm un normatīvajiem aktiem, kas regulē mērījumu vienotību. | Iebildums Atbilstoši likumam "Par mērījumu vienotību" fasēto preču satura faktiskā daudzuma kontrole noteikta Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr. 1278 "Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība", kas nosaka, metroloģiskās prasības un metroloģiskās kontroles kārtību Latvijā piedāvātām precēm, kas fasētas nemainīgos, noteiktos nominālos daudzumos, kam ir vienādas fasēto preču ražotāja iepriekš noteiktas vērtības, kuras izteiktas masas vai tilpuma mērvienībās, kas nav mazākas par 5 gramiem vai 5 mililitriem un nav lielākas par 10 kilogramiem vai 10 litriem. Ņemot vērā, kā projektā izstrādās normas attiecas uz nefasētām precēm un nefasētām precēm transporta iepakojumā, tādēļ no projekta nav saprotams kādiem normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību tiks veikta nefasēto preču kontrole. Kā arī nav saprotams, kādas standartizācijas organizācijas apstiprinātās metodes tiks izmantotas nefasēto preču mērījumu noteikšanai. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka standartizācijas organizāciju apstiprinātās metodes Piedāvātā redakcija - | Normunds Freibergs (EM) |
| 2. | Noteikumu projekts 10.3. normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajā kārtībā verificētu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu izdruku par preču masu; | Iebildums Ņemot vērā projekta 10.3. punkta redakciju, izriet, ka visiem mērīšanas līdzekļiem, ko izmanto nefasēto preču svēršanai jābūt iespējai izdrukāt preču masu, kas nav iespējams, jo ne visi preču masas noteikšanā izmantojamie mērīšanas līdzekļi izdod izdrukas, piemēram, mērlentas, mērstienis. Tādēļ lūdzu precizēt projektu un anotāciju. Piedāvātā redakcija - | Normunds Freibergs (EM) |
| 3. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Beramajām precēm zuduma normas piemēro, ja preces tiek svērtas, ievērojot normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktās prasības, un ja ar precēm tiek veiktas jebkuras darbības, ievērojot normatīvajos aktos par preču pārvadāšanu, kraušanu un uzglabāšanu noteiktās prasības. Kā jau projekta 9.punkta iebildumā esam norādījuši, nav saprotams, kas ir tie normatīvie akti par mērījumu vienotību pēc kā tiek veikta beramās preces masas noteikšana. Lūdzu attiecīgi precizēt anotāciju. Piedāvātā redakcija - | Normunds Freibergs (EM) |