Rīgā

|  | 12.10.2020 | Nr. | 12/A-7/5390 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 24.09.2020 | Nr. | VSS-808, 38 3§ |

Ekonomikas ministrijai

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 "Vispārīgas prasības būvēm"" (VSS-808)

Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200-20 “Vispārīgas prasības būvēm”” (turpmāk – Noteikumu projekts), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un izsaka šādus iebildumus.

- Lūdzam skaidrot, kādas būves tiek definētas ar Noteikumu projekta apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 "Vispārīgas prasības būvēm" (turpmāk - Latvijas būvnormatīvs LBN 200-20) 3.punktā norādītajām “mazizmēra būvēm”. Vēršam uzmanību, ka ne Būvniecības likumā, ne Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, ne arī Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” netiek definētas šādas būves.

- Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 4.punkts paredz, ka  veicot ēkas atjaunošanu vai pārbūvi, ir atļauts saglabāt esošos stāvu augstumus, gaiteņu platumus, kāpņu gabarītus. Savukārt  no Noteikumu projekta anotācijas izriet, ka tiesību norma attiecināma tikai uz publiskas ēkas atjaunošanu vai pārbūvi. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta anotāciju, nosakot, ka noteiktā kārtība attiecināma uz jebkuru būvi.

- Latvijas būvnormatīvā LBN 200-20 iekļautās sadaļas “2.2. Apbūves blīvums, intensitāte, apbūves laukums un būvtilpums”  un “2.3. Ēkas kopējā platība, telpas platība un ārtelpu platība” dublējas ar Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”  (turpmāk – Noteikumi Nr.48) noteikto regulējumu, līdz ar to ir secināms, ka tās tiks pārņemtas no Noteikumiem Nr.48. Lūdzam Noteikumu projekta anotācijā iekļaut skaidrojumu par minēto sadaļu pārņemšanu no Noteikumiem Nr.48, un kādā apjomā tās tiek pārņemtas, kā arī iekļaut informāciju par nepieciešamajiem grozījumiem Noteikumos Nr.48. Papildus lūdzam papildināt Noteikuma projekta anotācijas sadaļu “IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu”, paredzot, ka Ekonomikas ministrija sagatavos grozījumus Noteikumos Nr.48.

- Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 41.punktā tiek paredzēts, ka  biroju ēkās un telpu grupās, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīvajiem mērķiem, vīriešu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā sanitāro iekārtu skaita. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikumu vārdu savienojums “biroju ēkas” ir ēku nosaukums, savukārt vārdi “telpu grupās, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīvajiem mērķiem” paskaidro, kas ietilpst “biroju ēkās”, līdz ar to “biroju ēkas” aptver arī telpu grupas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīvajiem mērķiem.  Lūdzam attiecīgi precizēt Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 41.punkta redakciju.

- Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 43.punktā tiek lietots vārdu savienojums “ražošanas būves”, savukārt 45.punktā tiek lietots vārdu savienojums “ražošanas ēkas”. Tāpat Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 46.punktā, 56.punktā, 89.punktā atšķirīgi tiek apzīmētas publiskās, ražošanas, lauksaimniecības un noliktavu būves, vienreiz lietojot vārdu “būves” otreiz vārdu “ēkas”.  Lūdzam pārskatīt minētos punktus un veikt nepieciešamos precizējumus.

- Lūdzam precizēt Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 59.punktā lietoto vārdu savienojumu “bērnu iestāžu būves”, ņemot vērā, ka iepriekš Latvijas būvnormatīvā LBN 200-20 (2., 4., un 37.punkts)  lietots vārdu savienojums “bērnu iestāde”.

- Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 71.punktā noteikts, ka  daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, ja ēkas augstākas par pieciem stāviem, nepieciešams lifts. Savukārt Noteikumu projekta anotācijā ir noteikts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, ja ēka augstāka par diviem stāviem un publiskās būvēs, ja būve augstāka par vienu stāvu paredz vismaz vienu pasažieru liftu visu stāvu apkalpošanai. Ņemot vērā pretrunīgo informāciju, lūdzam precizēt vai nu Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 71.punktu, vai arī Noteikumu projekta anotācijā norādīto informāciju.

- Lūdzam Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 112.punktā skaitļus “110” aizstāt ar 111” .

- Lai nodrošinātu tiesisko skaidrību un izvairītos no situācijas, kad normatīvajos aktos vienas nozīmes ēkas tiek lietotas dažādos terminos,  aicinām visā Noteikumu projektā un tā anotācijā pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā precizēt vārdu “būves” un “ēkas” lietojumu un lietot tos atbilstoši šajā Latvijas būvnormatīva LBN 200-20 definētajiem terminiem vai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.

| Administrācijas vadītāja | (paraksts*) | I.Braunfelde |
| --- | --- | --- |

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Sevele 67095483

Ilze.Sevele@fm.gov.lv;

Pizāne 27862091

Inese.Pizane@vni.lv