22-TA-1184: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 4.0

Anotācija (ex-ante) 4.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

06.12.2022.

Atzinuma sniegšanas termiņš

06.12.2022.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 2. Papildināt būvnormatīvu ar 4.1 punktu šādā redakcijā: “4.1 Dzīvojamo un publisko ēku apsildīšanā primāri ir jāizmanto ekonomiski pamatotas apkures sistēmas ar individuālo siltumenerģijas uzskaiti un regulēšanu, kas nodrošina vietējā kurināmā vai atjaunojamo energoresursu izmantošanu.” | Priekšlikums Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) 2.pantā lietotajam terminu definējumam ar noteikumu projektu papildinātā 4.1 punktā lietotais termins “atjaunojamo energoresursu izmantošana” jau ietver visus atjaunojamo energoresursu izmantošanas veidus, tostarp biokurināmos, tādēļ no projekta 4.1 punkta izslēdzami vārdi “vietējā kurināmā vai”. Piedāvātā redakcija - | Līga Rozenberga (VNI) |