Rīga

30.11.2020. Nr. 202011/SAN2884/NOS827

Uz TAP VSS-968

Ekonomikas ministrijai

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"" (VSS-968)

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”” (Noteikumi), jo ir šādi iebildumi:

- Lūdzam Noteikumu projektā definēt terminus -  “atjaunošana”, kā arī, kas ir  “vienkāršotās atjaunošana”, jo Noteikumu projektā  tiek lietoti abi termini;

- Lūdzam izteikt 7.2. punktu sekojošā redakcijā: “fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot autentisko krāsas toni, fasādes apgaismojuma ierīkošanai, markīžu un citu ierīču izvietošanai  uz ēkas fasādes un jumta”;

- Lūdzam  precizēt punkta - 21.1 1. “zemes robežu  plāns”. Ja šajā redakcijā ir domāts digitālais robežu plāns, tad  vecie ar roku zīmēti robežu plāni nav izmantojami. Lūdzam definēt, kas ir zemes gabalu robežu plāns, jo, pretējā gadījumā, būvvaldēm tas radīs papildus slogu;

- Lūdzam izvērtēt Noteikumu projekta 21.3 prim redakciju: Cik pamatota ir tik šādu mērogu: (M;250; M 1:500; M 1:1000) izmantošana pie digitāliem projektiem;

- Lūdzam izteikt Noteikuma projekta 23.2.1. objekta vizuālo risinājumu paredzētam objektam;

- Lūdzam izteikt Noteikuma projekta 26.1. punktu  sekojošā redakcijā: “skaidrojoša apraksta par plānoto būvniecības ieceri, arhitektoniskiem risinājumiem   un principiāliem konstruktīviem risinājumiem un materiāliem tai skaitā, par vides pieejamības risinājumiem, ja ēkai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināma vides pieejamība, plānoto lietotāju skaitu, kas vienlaikus ar atrasties ēkā”;

- Lūdzam izteikt Noteikuma projekta punktu 26.4.1. sekojošā redakcijā:   “ēkas stāvu un jumta plāniem ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju (otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamām ēkām un palīgēkām – bez  telpu vai telpu grupu eksplikācijas)”;

- Lūdzam izteikt Noteikuma projekta punktu 26.7 sekojošā redakcijā: “ papildus restaurācijas gadījumā – restaurējamās ēkas vai tās daļas izpētes materiālu programmas ar grafisko dokumentu”.

| Priekšsēdis | (paraksts*) | Gints Kaminskis |
| --- | --- | --- |

Aino Salmiņš 29166924

Aino.Salmins@lps.lv

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.