25-TA-1380: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 7.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Atzinums iesniegts

09.02.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

12.02.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" | Priekšlikums 25.1. punkta jaunā redakcija – automatizācija un vadības sistēmas nedzīvojamām ēkām >70 kW) LPS vērš uzmanību, ka šis punkts tieši skar pašvaldību nedzīvojamās ēkas, kuru apkures vai dzesēšanas jauda pārsniedz 70 kW (skolas, sporta zāles, sociālās aprūpes iestādes). LPS uzskata, ka: automatizācijas un vadības sistēmu prasības var būt pamatotas jaunbūvēm, tāču ne pārbūvējamām ēkām Piedāvātā redakcija Neattiecināt šis prasības uz pārbūvējamām, ēkām, jo tās var radīt būtisku papildu izmaksu slogu, | Aino Salmiņš (LPS) |
| 2. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums LPS uzskata, ka nepieciešams precizēt Anotāciju norādot uz : finanšu ietekmi uz pašvaldību budžetiem; prasību samērīgumu un alternatīvā, precizētu izmaksu aprēķinu pamatojumu; Piedāvātā redakcija - | Aino Salmiņš (LPS) |