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	1.
	Noteikumu (grozījumu) projekts
1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 119. nr.; 2020, 119. nr.; 2021, 93. nr., 204. nr.; 2022, 185. nr.; 2023, 16. nr.) šādus grozījumus:
	Priekšlikums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa Direktīvas (ES) Nr. 2024/1275 par ēku energosniegumu (turmpāk - Direktīva 2024/1275) 2. panta 46. punkts nosaka definīciju terminam "aukstumģenerators". Noteikumu projekta 1.3. apakšpunktā (noteikumu 2.32. apakšpunktā) tiek izteikta definīcija "dzesinātājam". Aicinām salāgot noteikumu projektā lietoto terminu “dzesinātājs” ar Direktīvā 2024/1275 lietoto terminu “aukstumģenerators”, nodrošinot terminoloģisko atbilstību un tiesisko skaidrību (skat. arī noteikumu projekta 1.4. apakšpunktu).
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