Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija, tel. +371 67212802, +371 20028097

latarh@latarh.lv, www.latarh.lv

Rīgā, (datums skatāms laika zīmogā)

Nr. 84/1-3

Ekonomikas ministrija

pasts@em.gov.lv

Par Grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

Latvijas Arhitektu savienība (turpmāk arī LAS) pauž sekojošu viedokli par TAP portālā pieejamām Ekonomikas ministrijas atbildēm viedokļu pārskatā saistībā ar Grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" :

- Kopumā koka konstrukciju iespējamā iekļaušana U2 pakāpes ēkās ir atbalstāma, taču, lai pilnvērtīgi varētu izmantot koka konstrukcijas līdz U2a pakāpei atļautajai augstākā stāva atzīmei 28m, būtu nākotnē arī nepieciešams pārskatīt ugunsdrošības nodalījumu maksimālās platības vai to veidošanas nosacījumus, izmantojot arī koka konstrukcijas, regulējuma tapšanā iesaistot atbilstošas nozares pārstāvjus. Tāpat būtu nepieciešams sakārtot jautājumu par ugunsslodzēm, 25 punktu būtu jāpārskata, nosakot, ka būvju un telpu ugunsslodzes grupas, kuras tiek piemērotas ugunsdrošības risinājumu piemērošanai, ir mainīgā ugunsslodze, bet pastāvīgā ugunsslodze jau ir ietverta būves pieļaujamā ugunsnoturības pakāpē”;

- Kopumā stingrāku prasību noteikšana uguns izplatības ierobežošanai U3 pakāpes dzīvojamām ēkām ir atbalstāma, taču piedāvātā redakcija ir nepieņemama. Uzskatam, ka jārīko plašāka diskusija ar nozares pārstāvjiem, iespējami pārskatot visu funkciju U3 pakāpes ēku prasības;

- Lūdzam LBN 201-15 pielikuma 1. tabulas "Būvju un to ugunsdrošības nodalījumu būvkonstrukciju ugunsizturība" 11.piezīmi atstāt esošajā redakcijā "Jumta nesošās konstrukcijas ir stati, kopnes, spāres un kopturi. Latojums nav jumta nesošās konstrukcijas." Pamatojums: jebkurš latojums pārnes slodzi uz nesošajām konstrukcijām (sniega, vēja, siltumizolācijas slodzes).

- Lūdzam LBN 201-15 pielikuma 2.tabulu "Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases" papildināt ar 9.piezīmi – "Pārbūvējamajās U2a ugunsnoturības pakāpes ēkās pārsegumus kā ugunsdrošības nodalījuma norobežojošo konstrukciju var paredzēt ar ugunsreakcijas klasi B-s1,d0". Pamatojums - pārsegumiem jābūt nodrošinātai minimālai ugunsizturībai REI-60, kas nozīmē, ka koka konstrukcija būs ugunsdroši pasargāta.

- Lūdzam LBN 201-15 pielikuma 5.tabulas "Prasības ārsienu siltumizolācijas sistēmām un materiāliem" 1.piezīmi papildināt ar otro teikumu "Rūpnieciski ražotie daudzslāņu paneļi tiek uzskatīti par siltumizolācijas sistēmu." Pamatojums: VUGD Tehniskās komisijas skaidrojums

- Izteikt 24. punktu šādā redakcijā “I lietošanas veida dzīvokļu un V lietošanas veida būvju telpu grupu antresolstāvu līdz 5 lietotājiem iekšējo kāpņu ugunsizturība un ugunsreakcijas klase netiek normēta”.

- Lūdzam atstāt III grupas lietošanas veidam iespēju atrasties U3 pakāpes ēku 1. stāva līmenī.

Lūdzam rast iespēju iesaistīt LAS darba grupā Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" turpmāko izmaiņu izstrādē.

Sagatavoja:

Arona Tomariņa

Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra vadītāja

Aigars Melnalksnis

Latvijas Arhitektu savienības pieaicināts eksperts ugunsdrošības jomā

Una Klapkalne /paraksts/*

Latvijas Arhitektu savienība

Valdes priekšsēdētāja

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.