Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, tālr.67596849, mob.26636264, e-pasts: info@lsgutis.lv

Vienotais reģistrācijas Nr.40008003039, AS SEB banka

Konta Nr. LV18UNLA 0001 0007 0078 7, kods UNLALV2X

Rīgā

# 18.07.2022. 	Nr.1.4/447-N/2022

|  |  | Ekonomikas ministrijai pasts@em.gov.lv |
| --- | --- | --- |

Priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu LBN 222 -15

grozījumiem

Biedrība “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens inženieru savienība” (turpmāk - LSGŪTIS), iesniedz 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" grozījumus, kuri izskatīti un atbalstīti Latvijas Būvinženieru savienības  Tehniskajā komisijā:

1. Izteikt 123.punktu šādā redakcijā:

123. Ūdensapgādes sistēmu daļu (piemēram, rezervuāru, ūdenstorņu, nostādinātāju, inženiertīklu) dezinfekcija jāveic pirms ekspluatācijas uzsākšanas. Ūdens ieguves urbumu dezinfekcija pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir obligāta. Sistēmas daļu dezinfekcijai pirms ekspluatācijas uzsākšanas var izmantot standartā LVS EN 805:2022 "Ūdensapgāde. Prasības sistēmām un to komponentiem ārpus ēkām" ietvertās metodes un nosacījumus.

Pamatojums:

No 2022.gada 26.maija spēkā standarta jaunā redakcija.

2. Izteikt 161.punktu šādā redakcijā:

161. Spiedienu katra ūdensvada posma pārbaudei pirms tā nodošanas ekspluatācijā norāda būvprojektā, ņemot vērā cauruļu materiālu, izgatavotāja tehniskos noteikumus un darba spiedienu. Cauruļvadu pārbaudēm var izmantot standartā LVS EN 805:2022 "Ūdensapgāde. Prasības sistēmām un to komponentiem ārpus ēkām" ietvertos nosacījumus.

Pamatojums:

Pēc būtības sistēmas pārbaudes spiediena noteikšana ir projektētāja pienākums, kas noteikts arī LVS EN 805, 8.4.5 punktā.  Darbu veikšanas projektu izstrādā būvdarbu veicējs, izmantojot būvprojektu.

Ar cieņu,

LSGŪTIS Valdes loceklis,

Būvniecības speciālistu

sertificēšanas centra vadītājs 						Dainis Ģēģers

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU