23-TA-1090: Noteikumu projekts (Jauns)

Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, tehniskās uzraudzības kārtība

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 4.0

Anotācija (ex-ante) 4.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"

Atzinums iesniegts

22.12.2023.

Atzinuma sniegšanas termiņš

22.12.2023.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, tehniskās uzraudzības kārtība | Priekšlikums LTRK ļoti atzinīgi novērtē pagarināto spēkā stāšanās periodu prasībām par defibrilatoru izvietošanu sabiedriskās vietās, kas ļaus pienācīgi plānot un organizēt iekārtu iepirkumus. Iepazīstoties ar anotācijā ietverto papildinājumu, kas paredz ieteicamo algoritmu defibrilatoru skaita noteikšanai, noteikumu tekstā minētais kritērijs publiskas vietas kategorijas noteikšanai neatbilst normatīvā akta iecerei, proti, anotācijā un noteikumu projektā tiek norādīti pilnīgi atšķirīgi parametri, no kuriem atkarīga publiskās vietas iekļaušana kādā no 3.punktā minētajām kategorijām. Piedāvātā redakcija Anotācijā tiek minēts, ka jāņem vērā maksimālais vienlaicīgi publiskajā vietā esošais cilvēku skaits, bet noteikumu projektā minēts, ka jāņem vērā kopējais diennaktī uzņemto apmeklētāju skaits. Ņemot vērā šos apsvērumus, aicinām precizēt noteikumu tekstu un 3.punktā norādīt, ka punktā minētais cilvēku skaits nosakāms atbilstoši maksimālam vienlaicīgi publiskajā vietā esošo cilvēku skaitam. Šāda pieeja ir izmantota arī ugunsdrošības noteikumos un vienveidīgu kritēriju izmantošana līdzīgu nozaru regulējamā padara prasības vieglāk uztveramas un piemērojamas. 6.6.punktā aicinām izvērtēt iespēju pārbaužu kontroli ieviest līdzīgu kā tas šobrīd ir ugunsdzēšamajiem aparātiem, izslēdzot papīra pārbaudes žurnāla uzturēšanu. | Kristīne Robežniece (LTRK) |