25-TA-2969: Likumprojekts (Grozījumi)

Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā

TA saskaņojamie dokumenti

Likumprojekts (grozījumi) 2.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Energoauditoru asociācija

Atzinums iesniegts

25.03.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

27.03.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums Nav skaidri saprotams tieši kādām ēkām nepiemēro likuma prasības. Tiek minēts, ka likuma prasības nepiemēro ēkām, kuras ir pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti. Konkrēti - nav skaidrs vai likuma prasības nepiemēro visiem rūpnieciskiem objektiem, darbnīcām, nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām neatkarīgi no to izmantošanas ilguma vai arī šīm ēkām nepiemēro likuma prasības, ja tās izmanto ne ilgāk kā divus gadus. Nepieciešams mainīt piedāvāto teikuma struktūru, lai būtu skaidri saprotams vai rūpnieciskiem objektiem, darbnīcām, nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām nepiemēro likuma prasības neatkarīgi no šo ēku izmantošanas ilguma vai arī prasības nepiemēro tikai, ja šīs ēkas neizmanto ilgāk kā divus gadus. Manā skatījumā praktiski rūpnieciskiem objektiem, darbnīcām, nedzīvojamām lauksaimniecības ēkām energoefektivitātes prasības būtu jāpiemēro, ja tās tiek izmantotas ilgāk par diviem gadiem. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 2. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums Nav saprotams, kāpēc likuma prasības nepiemēro ēkām, kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām. Ja ēka, kas kalpo par kulta vietu un ko izmanto reliģiskām darbībām ir veca baznīcas ēka, tad uz šo ēku tiek attiecināta prasība attiecībā uz kultūrvēsturiskām ēkām. Ja ēkas, kas kalpo par kulta vietu un ko izmanto reliģiskām darbībām ir jauna ēka bez kultūrvēsturiskas nozīmes, tad uz to būtu attiecināmas energoefektivitātes prasības. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 3. | Likumprojekts (grozījumi) 2. pants. "(2) Šā likuma prasības nepiemēro ēkām: 1) kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem, izņemot bruņotajiem spēkiem un citam valsts aizsardzības iestāžu personālam paredzētas atsevišķas dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 2) kas kalpo par kulta vietām un ko izmanto reliģiskām darbībām; 3) ko izmanto vai paredzēts izmantot vai nu mazāk par četriem mēnešiem gadā, vai arī, alternatīvi, izmantot uz ierobežotu laiku katru gadu un ar paredzamo enerģijas patēriņu, kas ir mazāks nekā 25 % no enerģijas patēriņa, kurš rastos, ja ēka tiktu izmantota visu gadu; 4) kuras ir brīvi stāvošas un kuru kopējā iekštelpu platība ir mazāka par 50 kvadrātmetriem; 5) pagaidu celtnes, ko izmanto ne ilgāk kā divus gadus, rūpnieciski objekti, darbnīcas, nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas ar zemu enerģijas pieprasījumu un nedzīvojamas lauksaimniecības ēkas, ko izmanto kādā nozarē, kuru aptver nacionāls nozaru nolīgums par energoefektivitāti; 6) kuras ir Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ēkas ārvalstīs. Šādu ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas uzraudzību organizē valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kas koordinē energoefektivitātes principu ievērošanu ēkās, kā arī energoefektivitātes pasākumu veikšanu atbilstoši konkrētās vietas klimatiskajiem apstākļiem un uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām, ja to piemērošana nepieciešama."; | Iebildums Tiek noteikts, ka šī likuma prasības nepiemēro ēkām, kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem. Šī likuma mērķis ir paaugstināt ēku energoefektivitāti un līdz ar to arī spēju nodrošināt nepieciešamo komfortu šajās ēkas izmantojot mazāku enerģijas patēriņu. Manā skatījumā ēkas, kas kalpo valsts aizsardzības mērķiem, tikai iegūtu no tā, ja tās tiktu projektētas un būvētas ar ļoti augstām energoefektivitātes prasībām, jo tas nodrošinātu, ka šīs ēkas krīzes gadījumā ir vieglāk apkurināmas, ekspluatējamas ar mazāku enerģijas vai kurināmā patēriņu. Attiecīgi šīs ēkas ir jābūvē tā, lai krīzes gadījumā tas ir vienkāršāk izmantojamas. Līdz ar to piedāvājums ir šī likuma prasības attiecināt arī uz ēkām, kuras kalpo valsts aizsardzības mērķiem (ar pieļaujamu izņēmumu, ja šo energoefektivitātes prasību izpilde apgrūtina šo ēku izmantošanu tām paradzētajam mērķim). Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 4. | Likumprojekts (grozījumi) 3. pants. "3.1 pants. Publisko personu iestāžu ēku atjaunošana (1) Publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjauno vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. (2) Publisko personu iestādes nodrošina, ka katru gadu tiek atjaunoti vismaz 3 procenti no kopējās to īpašumā esošo atjaunojamo ēku platības. Atjaunojamo ēku kopējo platību nosaka pēc publisko personu iestāžu īpašumā esošo ēku kopējās izmantojamās grīdas platības 2024. gada 1. janvārī, ņemot vērā ēkas, kuru kopējā izmantojamā grīdas platība pārsniedz 250 m² un kuras minētajā datumā nav gandrīz nulles enerģijas ēkas. Ja attiecīgajā gadā renovētās grīdas platības apmērs pārsniedz 3 procentus, pārsnieguma daļu var ieskaitīt nākošo divu gadu renovācijas apjomā. (3) Publisko personu iestādes ikgadējā renovācijas apjomā var ieskaitīt jaunas ēkas, kas ir to īpašumā un aizstāj konkrētas publisko personu iestāžu ēkas, kuras ir nojauktas vai atsavinātas divu iepriekšējo gadu laikā. (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiskām personu iestādēm piemēro 3.panta trešajā daļā minētos izņēmumus"; | Iebildums Tiek piedāvāts publisko personu iestāžu īpašumā esošās ēkas atjaunot vismaz līdz gandrīz nulles enerģijas ēkas līmenim. Var gadīties, ka šāda ēkas atjaunošana nav ekonomiski pamatota un nav izmaksoptimāla. Līdz ar to varērtu paredzēt izņēmuma gadījumu, ka ēku var atjaunot arī līdz izmaksoptimālam līmenim, ja tas ir ar augstāku enerģijas patēriņu nekā gandrīz nulles enerģijas ēka. Pretējā gadījumā likums paredzēs, ka jāveic obligāta ēkas atjaunošana, kas nav ekonomiski pamatota - līdz ar to ar likumu tiks uzlikts pienākums nelietderīgai līdzekļu izlietošanai. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 5. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Problēmas apraksta 6.punktā tiek ieviests renovācijas pases koncepts. Pirmkārt, likumprojekta (grozījumi) tekstā tiek izmantots termins “atjaunošanas pase” nevis “renovācijas pase”. Lūgums visur lietot vienotu terminoloģiju. Otrkārt, nepieciešams izstrādāt šīs ēkas atjaunošanas pases saturu/veidlapu/vadlīnijas un citu pavadošo dokumentāciju, lai nerastos situācija, ka nav nekādas skaidrības, kas īsti ir likumdošanā iekļautā atjaunošanas pase. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 6. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Problēmas apraksta 5.punktā tiek aprakstīta nepieciešamība veikt globālās sasilšanas potenciāla (GSP) aprēķinu jaunām ēkām. Nav norādīts, kādā veidā šis GSP aprēķins veicams. Nepieciešams noteikt konkrētu aprēķina metodiku vai standartu pēc kur šis aprēķins veicams. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 7. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Problēmas aprakstā 4.punktā minēts, ka spēkā esošais regulējums nepietiekami skaidri nosaka, vai energosertifikāciju var veikt arī atsevišķai ēkas daļai. Šis apgalvojums neatbilst patiesībai, jo Ēku energoefektivitātes likuma 7.panta 1.daļas 2 punktā ir noteikts, ka ēkas energosertifikāciju veic ēkas daļai projektējamā, pārbūvējamā vai atjaunojamā ēkā, lai pārdotu šo ēkas daļu, ja tai ir paredzēta individuāla energonesēja vai siltumenerģijas uzskaite. Attiecīgi esošais regulējums skaidri definē, kādā gadījumā tiek veikta ēkas daļas energosertifikācija. Nav skadirs par kādām interpretācijas iespējām tiek runāts šīs problēmas risinājuma aprakstā. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 8. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Iebildums Problēmas aprakstā 2.punktā teikts, ka esošajā regulējumā kultūras ēkas tiek pilnībā izslēgtas no energosnieguma prasību piemērošanas. Šis apgalvojums neatbilst patiesībai. Ēku energoefektivitātes likuma 3.panta 2.daļas otrajā punktā teitks, ka likuma prasības nepiemēro ēkām, kuras ir kultūras pieminekļi vai kurās atrodas kultūras pieminekļi, kā arī kultūras pieminekļu teritorijās esošām ēkām, ja likuma prasību izpilde apdraud šo kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību. Attiecīgi kultūras pieminekļu ēkām prasības ir jāpiemēro, ja likum aizpilde neapdraud apdraud šo kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pazemina to kultūrvēsturisko vērtību. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 9. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums Nepieciešams skaidri definēt kā jāizskatās ēkas atjaunošanas pasei vai kādam jābūt šī dokumenta saturam. Nepieciešams izstrādāt vadlīnijas šāda dokumenta izstrādei. Iespējams nepieciešami grozījumi MK 222 noteikumos. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 10. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums Nepieciešams skaidri definēt kā jāveic globālās sasilšanas potenciāla aprēķins (jāpiedāvā metodoloģija vai jānosaka izmantojamais aprēķinu standarts). Iespējams, ka tas jādara veicot gropzījumus MK 222 noteikumos. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 11. | Likumprojekts (grozījumi) 1. pants. "8) ēka – būve ar jumtu un sienām, kur telpu vides regulēšanai izmanto enerģiju; 9) ēkas daļa — ēkas daļa, kas ir projektēta vai pielāgota patstāvīgai izmantošanai; 10) bezemisiju ēka – ļoti augstas energoefektivitātes ēka kura nerada oglekļa emisijas uz vietas no fosilajiem kurināmajiem; 11) atjaunošanas pase – individuāli pielāgots ceļvedis konkrētas ēkas pakāpeniskai atjaunošanai, kas paredz pasākumu īstenošanu vairākos posmos un būtisku ēkas energoefektivitātes uzlabošanu; 12) ekspluatācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas – siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas ēkas ekspluatācijas laikā saistībā ar ēkas inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņu; 13) dzīves cikla globālās sasilšanas potenciāls – rādītājs, kas kvantificē ēkas siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmi uz globālo sasilšanu visā ēkas dzīves ciklā - būvizstrādājumu ražošanā un transportēšanā, būvdarbu veikšanā, ekspluatācijas laikā, kā arī ēkas nojaukšanā un atkritumu materiālu apsaimniekošanā; 14) energosertifikāts – dokuments, kurā raksturota ēkas vai ēkas daļas energoefektivitāte, kas noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodoloģiju; 15) izmaksoptimāls līmenis – energoefektivitātes līmenis, kas nodrošina viszemākās kopējās izmaksas aplēstajā ēkas vai būves elementa kalpošanas laikā, ņemot vērā ar energoefektivitāti saistītās investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos ieguvumus; 16) Enerģijas patēriņš – enerģijas daudzums, ko ēkas inženiertehniskās sistēmas noteiktā laikposmā patērē no piegādātās enerģijas, lai nodrošinātu ēkā paredzētos energoefektivitātes pakalpojumus - telpu apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens sagatavošanu un apgaismojumu; 17) primārā enerģija – enerģija no atjaunīgiem un neatjaunīgiem energoresursiem, kas raksturo enerģijas daudzumu pirms tās pārveides galalietojamā enerģijā.". | Priekšlikums Piedāvātā bezemsiju ēkas definīcija principā paredz, ka ēka ar dabasgāzes vai sašķidrinātās gāzes apkures katlu nevar būt bezemisiju ēka. Ja normatīvais regulējums paredzēs no konkrēta datuma būvēt tikai bezemisiju ēkas, tad tas nozīmē, ka tiek pilnībā aizliegta dabsgāzes un sašķidrinātās gāzes katlu uzstādīšana ēkās. Šāds aizliegums var radīt ievērojami negatīvu efektu uz šo apkures katlu ražotājiem un izplatītājiem, kā arī šo kurināmo veidu tirgotājiem. Līdz ar to būtu vēlams iegūt šo ieinterešēto pušu viedokli par bezemisiju ēkas definīciju un iespējamām sekām uz šo ieinteresēto pušu pārstāvjiem. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 12. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. "(32) Jaunām ēkām ēkas energosertifikātā norāda ēkas dzīves cikla globālās sasilšanas potenciālu, kas aprēķināts, pamatojoties uz visa dzīves cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām."; | Priekšlikums Nepieciešams kaut kur norādīt, kā šis globālās sasilšanas potenciāla aprēķins ir veicams. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 13. | Likumprojekts (grozījumi) 5. pants. "(61)Ēkas energosertifikātam var pievienot atjaunošanas pasi. Ja energosertifikātam pievieno atjaunošanas pasi, tā aizstāj šā panta sestajā daļā minēto pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem."; | Priekšlikums Kaut kur nepieciešams definēt kā izskatās atjaunošanas pase, kas tajā jāiekļauj un kā šāda pase jāizstrādā. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 14. | Anotācija (ex-ante) 1.2. Mērķis | Priekšlikums Likumprojekta mērķim nevajadzētu būt Eiropas direktīvas pārņemšana. Mērķim ir jābūt esošās situācijas uzlabošana ēku energoefektivitātes jomā. Pagaidām piedāvātais mērķa formulējums skaidri parāda, ka mūsu mērķis ir tikai pārņemt direktīvas prasības bez savām ambīcijām un mērķiem. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 15. | Anotācija (ex-ante) 1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi | Priekšlikums Likumprojekta mērķim nevajadzētu būt Eiropas direktīvas pārņemšana. Mērķim ir jābūt esošās situācijas uzlabošana ēku energoefektivitātes jomā. Pagaidām piedāvātais mērķa formulējums skaidri parāda, ka mūsu mērķis ir tikai pārņemt direktīvas prasības bez savām ambīcijām un mērķiem. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |