| Rīgā Datums skatāms laika zīmogā Nr.4-7-1/5133 |  |
| --- | --- |
|  | Klimata un enerģētikas ministrijai |
| pasts@kem.gov.lv |  |

Par grozījumu projektiem

(23-TA-2503 un 23-TA-2081)

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – Gaso) izvērtējusi Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumu projektus “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 13.septembra noteikumos Nr.567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”” (23-TA-2503) un “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”” (23-TA-2081) un par to saturu izsaka šādus iebildumus:

1. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 13.septembra noteikumos Nr.567 “Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā”” (23-TA-2503):

1.1. No noteikumu projekta 2. un 3.punkta izriet, ka atbildība par sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātes kontroli ir sadalīta starp pārvades sistēmas operatoru un gāzes ievadītāju. Tas ir pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par ievadāmās gāzes atbilstību 1.pielikuma 1.-17.punktā noteiktajiem kvalitātes raksturlielumiem, savukārt gāzes ievadītājs ir atbildīgs par ievadāmās gāzes atbilstību 1.pielikuma 19.-25.punktā noteiktajiem kvalitātes raksturlielumiem. Ievērojot Enerģētikas likuma 112.panta 19.punktā noteikto pārvades sistēmas operatora ekskluzīvu pienākumu nodrošināt savstarpēji savienotajā sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātes kontroli, nav saprotams pamatojums atsevišķu kvalitātes parametru kontroles pienākuma nodošanai gāzes ievadītājam. Turklāt, Gaso ir zināms, ka tehnoloģiski ievadāmās gāzes parauga ņemšanas vieta ir izvietota kvalitātes kontroles iekārtas tiešā tuvumā. Ja gāzes kvalitātes kontroles iekārtas piederēs pārvades sistēmas operatoram, tad gāzes ievadītājam, bez pārvades sistēmas operatora pārstāvju klātbūtnes nebūs fizisko iespēju piekļūt pie ievadāmās gāzes parauga ņemšanas vietas. Ievērojot minēto Gaso neatbalsta noteikumu projekta 3.punktu un aicina to svītrot, attiecīgi precizējot 2.punktu, nosakot, ka par ievadāmās gāzes atbilstību visiem kvalitātes raksturlielumiem ir atbildīgs pārvades sistēmas operators.

1.2. Noteikumu projekta 1.pielikuma piezīmēs norādīts, ka ar indeksu “d” atzīmētie ievadāmās gāzes raksturlielumu komponenšu klātbūtne biometānā nav pieļaujama. Gaso skatījumā ar šādu regulējumu tiek pārkāpts Ministru kabinetam likumā dotais deleģējums, jo likumdevējs ir pilnvarojis Ministru kabinetu noteikt sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātes raksturlielumus, nevis prasības biometāna ražošanai. Tas nozīmē, ka sistēmā ievadāmai gāzei ir jābūt tādā pašā kvalitātē, kāda kvalitātē ir sistēmā jau esošai gāzei. Gaso skatījumā ar projektā paredzētu regulējumu tiek mēģināts ieviest prasības biometāna izcelsmes apliecinājuma izsniegšanai, bet tas ir cits jautājums, kura noregulēšanai likumdevējs nav devis pilnvarojumu Ministru kabinetam. Papildus ir jāatzīmē, ka izvirzot augstākas kvalitātes prasības biometānam, tiek radīts nepamatots finansiālais slogs biometāna ražotājiem. Ievērojot minēto Gaso nevar atbalstīt sistēmā ievadāmā biometāna augstāko kvalitātēs prasību izvirzīšanu par tām kvalitātes prasībām, kuras ir noteiktas sistēmā esošai dabasgāzei.

1.3. Noteikumu projekta 2.pielikumā 2.1.apakšpunktā ir noteikts, ka pārvades sistēmas operators nosaka tehniskās prasības komercuzskaites mēraparātiem, kas uzskaitīs sistēmā ievadītās gāzes apjomu. Savukārt sadales sistēmas operatoram saistībā ar sistēmā ievadītās gāzes uzskaiti kompetence nav paredzēta. Gaso vērš uzmanību uz to, ka ievadītās gāzes apjoma precizitāte vistiešākā veidā ietekmē dabasgāzes zudumu apjomu sadales sistēmā. Ievērojot minēto Gaso uzskata, ka tehniskās prasības komercuzskaites mēraparātiem pieslēguma izveidei būtu jāizvirza pārvades sistēmas operatoram, bet iepriekš tās saskaņojot ar sadales sistēmas operatoru.

2. Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”” (23-TA-2081) Gaso ir tikai viens iebildums par pielikumu. Iebildums saturiski atbilst šīs vēstules 1.2.apakšpunktā izklāstītam iebildumam.

| Komercpilnvarnieks Valdes loceklis | Aleksandrs Koposovs |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Andris Lācis 67041653 Andris.Lacis@gaso.lv |  |