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	Noteikumu (grozījumu) projekts
1. Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 153. nr.) šādus grozījumus:
	Priekšlikums
"172.1 Projektējot jaunu ielu, rezerves kabeļu kanalizācijas atbilstošo tehnisko risinājumu nosaka projektēšanas uzdevumā, kas atbilst ilgtermiņa vajadzībām, ievērojot, ka:172.1 1. vietējas nozīmes ielas sarkanajās līnijās ierīko vismaz vienu rezerves kabeļu kanalizāciju 110 mm diametrā vai ar ievilkšanas tehnoloģiju izbūvējamu 100 mm diametrā;"


Lai izvietotu vairākus sakaru kabeļus vienā kabeļu kanalizācijas caurulē, būtu vēlams paredzēt šo kabeļu kanalizācijas cauruli ar diametru vismaz 150 mm.
Piedāvātā redakcija
-
	Marta Hanka (LLPA)



