Rīgā

|  | 08.10.2020 | Nr. | 12/A-7/5358 |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 24.09.2020 | Nr. | VSS-811, 38 6§ |

Ekonomikas ministrijai

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""" (VSS-811)

Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231 – 15  “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””” (turpmāk – noteikumu projekts), tam pievienoto sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un atbalsta to tālāku virzību bez iebildumiem, vienlaikus izsakot šādu priekšlikumu.

Saskaņā ar noteikumu projekta 3.punktu Latvijas būvnormatīvs LBN 231 – 15  “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” (turpmāk – Būvnormatīvs LBN 231-15) tiek papildināts ar 25.2 punktu, kurā noteikts, ka norobežojošo konstrukciju aprēķinu veic, pamatojoties uz telpu iekšējā gaisa temperatūru un ventilācijas gaisa apmaiņas apjomu atbilstoši Būvnormatīva LBN 231-15 3.pielikumā noteiktajām prasībām un telpu iekšējā gaisa relatīvais mitrums – 55 %.

Anotācijā skaidrots, ka 25.2punktā ietvertais regulējums pārcelts no Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.340) 104.punkta un 2.pielikuma.

No piedāvātās 25.2 punkta redakcijas un anotācijā sniegtā skaidrojuma nav saprotams, vai  Būvnnormatīva  LBN 231-15  25.2 punktā ietvertais regulējums attieksies tikai uz dzīvojamām ēkām vai arī uz publiskām ēkām. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projekta 3.punktā ietverto  Būvnnormatīva LBN 231-15 25.2 punkta redakciju.

| Administrācijas vadītāja | (paraksts*) | I.Braunfelde |
| --- | --- | --- |

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Sevele 67095483

Ilze.Sevele@fm.gov.lv;

Rozenberga 22046774

Liga.Rozenberga@vni.lv