26-TA-510: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Tieslietu ministrija

Atzinums iesniegts

29.05.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

29.05.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 2. Aizstāt 3.2.apakšpunktā vārdus iekavās "terases, nojumes, apjumtas pergolas, rampas" ar vārdiem "virs ēkas vai tās daļas izbūvētas terases". | Iebildums Lūdzam papildināt apakšpunktu ar vārdu "nojumes", jo nojume arī var tikt klasificēta kā ēkas ārtelpa. Ja vārdus "terases, nojumes, apjumtas pergolas, rampas" aizstāj ar vārdiem "virs ēkas vai tās daļas izbūvēta terase", tad sanāk, ka nojume neietilpst šajā kategorijā, jo nav virs ēkas vai tās daļas izbūvēta terase, bet nojume var būt ēkas sastāvā esoša ārtelpa. Piedāvātā redakcija 2. Aizstāt 3.2.apakšpunktā vārdus iekavās "terases, nojumes, apjumtas pergolas, rampas" ar vārdiem "nojumes, virs ēkas vai tās daļas izbūvētas terases". | Ieva Balčuna (VZD) |
| 2. | Noteikumu (grozījumu) projekts 7. Papildināt ar 6.3 punktu šādā redakcijā: "6.3 Ēkas atjaunošanas un pārbūves gadījumā, ciktāl tas attiecas uz ēkas konstrukciju energoefektivitātes uzlabošanu, nepārvērtē ēkas norobežojošo konstrukciju attāluma izmaiņas līdz citām būvēm vai zemes vienības robežām, pieņemot, ka attālums nemainās, kā arī nepārvērtē šādas ēkas apbūves laukumu, blīvumu un apbūves intensitāti.". | Iebildums Vēršam uzmanību, ka jaunā 6.3 punkta redakcija rada atšķirīgas interpretācijas iespējas un var būt uztverta kā iespējams izņēmums no ugunsdrošības, apbūves tiesību un īpašumtiesību ievērošanas prasībām. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka ēkas konstrukciju energoefektivitātes uzlabošanas gadījumā veiktās ēkas norobežojošo konstrukciju attāluma izmaiņas līdz citām būvēm vai zemes vienības robežām, ir pieļaujamas, ievērojot ugunsdrošību, vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi, kā arī īpašumtiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Piedāvātā redakcija - | Margarita Baumane (TM) |
| 3. | Noteikumu (grozījumu) projekts 9. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā: "14. Apbūves laukumā neieskaita: 14.1. atklātas ārējās evakuācijas kāpnes, ārējās kāpnes, lieveni, pandusu; 14.2. balkonu (tai skaitā, aizstiklotu); 14.3. ārējo rampu, uzbrauktuvi; 14.4. jumta pārkari līdz 1,5 metriem; 14.5. markīzi, jumtiņu virs ieejas; 14.6. otrā stāva vai augstāka stāva līmenī esoša ēkas daļa, ja zem tās nav ēkas pazemes stāvs un ir neapbūvēta platība vai apstādījums; 14.7. stiprinājumus, piemēram, velosipēdam, karogam, ārējām apgaismojuma elementam, pandusam; 14.8. iekārtas, tajā skaitā pacēlāju vides pieejamības nodrošināšanai; 14.9. arhitektonisko rotājumu un citu elementu kā gaismas šahtu, atbalsta sienu, lietusūdens novadīšanas laukumiņu u.tml.; 14.10. pie ēkas izbūvētus ārtelpas labiekārtojuma elementu (piemēram, pie ēkas izbūvēta terase, laipa, lieveņa tipa laukums).". | Iebildums Lai novērstu iespējamu pretrunīgu interpretāciju būvniecības dokumentos un attiecīgi būvju datu reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, projektā nepieciešams norādīt, ka pergola ir ārtelpas labiekārtojuma elements, ko neieskaita ēkas apbūves laukumā. Lūdzam 14.10. apakšpunktu iekavās papildināt ar vārdu "pergola". Piedāvātā redakcija Izteikt 14.punktu šādā redakcijā: "14. Apbūves laukumā neieskaita: (..) 14.10. pie ēkas izbūvētus ārtelpas labiekārtojuma elementu (piemēram, pie ēkas izbūvēta terase, pergola, laipa, lieveņa tipa laukums).". | Ieva Balčuna (VZD) |
| 4. | Noteikumu (grozījumu) projekts 3. Papildināt 3.8.apakšpunktu aiz vārda "galerijas" ar vārdiem "vai āras". | Priekšlikums Lūdzam redakcionāli precizēt 3. punktu, izsakot 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā: Piedāvātā redakcija 3. Izteikt 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā: "3.8. daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – trīs un vairāk dzīvokļu ēkas, kurās ieeja dzīvokļos ir no koplietošanas kāpņu telpas, gaiteņa, galerijas vai no āra;". | Margarita Baumane (TM) |
| 5. | Noteikumu (grozījumu) projekts 5. Svītrot 3.23. apakšpunktā vārdus "piebūvēta pie ēkas". | Priekšlikums Lūdzam redakcionāli precizēt un pārstrukturēt 5. punktā ietverto grozījumu, jo svītrojot 3.23. apakšpunktā vārdus "piebūvēta pie ēkas", norma kļūst gramatiski nekorekta: "3.23. nojume – pārsegta, daļēji slēgta vai atklāta ēka vai telpu grupa, vai brīvstāvoša;". Piedāvātā redakcija - | Margarita Baumane (TM) |
| 6. | Noteikumu (grozījumu) projekts 7. Papildināt ar 6.3 punktu šādā redakcijā: "6.3 Ēkas atjaunošanas un pārbūves gadījumā, ciktāl tas attiecas uz ēkas konstrukciju energoefektivitātes uzlabošanu, nepārvērtē ēkas norobežojošo konstrukciju attāluma izmaiņas līdz citām būvēm vai zemes vienības robežām, pieņemot, ka attālums nemainās, kā arī nepārvērtē šādas ēkas apbūves laukumu, blīvumu un apbūves intensitāti.". | Priekšlikums Lūdzam pārbaudīt noteikumu projekta 7. punktā iekļautās normas numerāciju (6.3 punkts), jo gan esošā Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" redakcija, gan nākotnes redakcija, nesatur 6.1 un 6.2 punktu. Piedāvātā redakcija - | Margarita Baumane (TM) |