Publiskās apspriešanas laikā 12.12.2025. - 26.12.2025. saņemto viedokļu, priekšlikumu un iebildumu apkopojums par Grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””

| Nr.p.k. | Viedokļa / priekšlikuma / iebilduma iesniedzējs* | Iesniegtā viedokļa / priekšlikuma / iebilduma būtība | Ņemts vērā / ņemts vērā daļēji / nav ņemts vērā | Skaidrojums, kādā veidā viedoklis / priekšlikums / iebildums ir ņemts vērā vai ņemts vērā daļēji, vai pamatojums, ja viedoklis / priekšlikums / iebildums nav ņemts vērā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ēku attīstītājs. SIA "Rimi Latvia" Būvniecības vadītāja | Priekšlikumi nepieciešamajiem pilnveidojumiem: 3.46. pamatīga atjaunošana – ēkas atjaunošana atbilstoši principam “energoefektivitāte pirmajā vietā” un koncentrējas uz būtiskiem ēkas elementiem, lai ēka vai ēkas daļa atbilst prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēku. Pēc 2030. gada 1. janvāra tā ir ēkas atjaunošana, lai ēka vai tās daļa atbilst prasībām par bezemisiju ēku; Ļoti interpretējama definīcija. Katra būvvalde var interpretēt atšķirīgi. Nepieciešams skaidrojums:- princips: "energoefektivitāte pirmajā vietā";- kas ir ēkas būtisks elements,- gandrīz nulles enerģijas ēka 1.3.Papildināt ar jaunu 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: "aizsardzību būves emisijai āra vidē". Nesaprotams formulējums 6.3 Jaunas ēkas projektē tā, lai optimizētu to saules enerģijas ražošanas potenciālu, balstoties uz saules apstarojumu objektā, lai izmakslietderīgā veidā varētu uzstādīt saules enerģijas tehnoloģijas." Vajadzētu piebildi, ja tas tehniski un ekonomiski pamatoti. Ēku parasti projektē ņemot vērā zemes gabala iespējas un noteiktos ierobežojumus. 130.31. katrām piecām stāvvietas vietām paredz vismaz vienu uzlādes punktu; 130.32. vismaz 50 % automašīnu stāvvietām paredz priekšlaicīgi ierīkotus kabeļus, bet pārējām automašīnu stāvvietām kabeļkanālus (elektrības kabeļiem paredzētus kanālus), lai vēlāk būtu iespējams ierīkot elektrotransportlīdzekļu, ar elektroenerģiju darbināmu velosipēdu un citu L kategorijas transportlīdzekļu tipu uzlādes punktus; 130.33. paredz velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 15 % no nedzīvojamo ēku vidējās lietotāju kapacitātes vai 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, ņemot vērā platību, kas vajadzīga arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. Būtiski paaugstinās ēkas būvniecības izmaksas.Piemēram tirdzniecības ēkai ar 80 plānotajām autostāvvietām, jāplāno vismaz 16 uzlādes punkti un nepieciešams būtiski lielāks elektojaudas pieslēgumsŠīs stāvvietas netiek un netiks lietderīgi izmantotas, ne šobrīd ne tuvākajā nākotnē, kā arī netiks izmantotas pieprasītās elektrojaudas. | Nav ņemts vērā. Ņemts vērā Nav ņemts vērā Nav ņemts vērā | Attiecās uz citu projektu (25-TA-1187). Direktīva nosaka gan definīciju, gan to, kā tai jāmainās laika gaitā. Turklāt, definīcija “pamatīga atjaunošana” ir tieši saistīta ar citām definīcijām un saistītajām prasībām , piemēram, kas ir “pakāpeniska pamatīga atjaunošana”. Projektā 25-TA-1187 definīciju nosakot savādāku, pastāv risks nacionālajā likumdošanā iekļaut savādāku regulējumu pēc satura. “Gandrīz nulles enerģijas ēka” tiks definēta citā normatīvajā aktā. Attiecās uz citu projektu (25-TA-1187). Grozījuma jaunā redakcija “Papildināt ar jaunu 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā: "emisijas gaisā normatīvā līmenī".” Redakcija salāgota ar 167.1.apakšpunkta līdz šim esošo redakciju, savukārt 167.1. apakšpunktu paredzēts svītrot kā dublējošu. Attiecās uz citu projektu (25-TA-1187). Uz būvnormatīva regulējumu bez izmaiņām turpinās attiekties Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktā kārtība ar iespējamajām atkāpēm no prasībām, ja to pamato, tādā veidā pēc būtības jau nosakot iespējamo kārtību atkāpei, ja tā konkrētajā gadījumā ir pamatojama. Konkrētu būvniecības objektu izmaksu sadārdzinājums nav uzskatāms par iemeslu direktīvā noteiktās prasības netransponēšanai (nepārņemšanai). Prasības netransponēšanas gadījumā pret Latviju var uzsākt pārkāpuma procedūru, kas tāpat neatbrīvo no pienākuma prasības transponēt. |
| 2. | Nekustāmo īpašumu attīstītājs. SIA "Rimi Latvia" Būvniecības vadītāja | Lūdzu precizēt: 2.33. apkures katls - katls ar degli, kas paredzēts tam, lai pārnestu uz šķidrumu degšanas procesā iegūto siltumu." Apkures katli var būt dažādi, ne tikai ar degli. Piemēram elektriskie katli ar elektrisko sildelementu, siltumsūknis ar kompresoru. | Nav ņemts vērā | Lai skaidri noteiktu to, uz kāda veida objektu tiek attiecinātas konkrētas direktīvas prasības, apkures katls ir definē tā, kā nosaka direktīva un projekts. Paplašinot “apkures katla” definīciju tiks izjaukta kārtība, kas attiecināma uz konkrēto apkures veidu. Definīcija nav nedz paplašināma, nedz sašaurināma. Viedoklī paustie papildus situma ģenerēšanas veidi tiek definēti kā “Siltumģenerators”. Pilna definīcija direktīvā - “siltumģenerators” ir apkures sistēmas daļa, kas I pielikumā norādītajiem izmantojumiem ražo lietderīgu siltumu vienā vai vairākos šādos procesos: a) kurināmā sadedzināšana, piemēram, apkures katlā; b) Džoula efekts elektriskās pretestības apkures sistēmas sildelementos; c) siltuma uztveršana no apkārtējā gaisa, ventilācijas izplūdes gaisa vai ūdens vai zemes siltuma avota, izmantojot siltumsūkni;. |
| 3. | "Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse", Ints Dālderis | Ņemot vērā grozījumu apjomu un potenciālo ietekmi uz nekustamā īpašuma attīstības un būvniecības nozari, kā arī publiskai apspriešanai atvēlēto īso termiņu un gada īpašo periodu, NĪAA savu viedokli sagatavos iespējami īsākā termiņā un nosūtīs atsevišķā dokumentā 2026.janvāra pirmajā pusē. | Nav ņemts vērā | Viedoklis nav saņemts |
| 5. | Biedrība “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (turpmāk – LSGŪTIS) | Priekšlikums. Noteikumu projektā 2.32.punktā aukstumģenerators - gaisa kondicionēšanas sistēmas daļa, kas ražo lietderīgu aukstumu telpu dzesēšanai aizstāt ar: 2.32. dzesinātājs - gaisa kondicionēšanas sistēmas daļa, kas nodrošina dzesēšanas enerģiju gaisa dzesēšanai un sausināšanai; | Daļēji ņemts vērā | Redakcija precizēta ņemot vērā priekšlikumā minēto, vienā vietā redakcionāli vārdu “dzesēšanas enerģiju” aizstājot ar “augstuma enerģiju”, tādā veidā tuvinoties Direktīvas tulkojuma redakcijai kā arī novēršot “apļveida” definīciju. Vienlaikus, priekšlikums nav atbalstāms daļā par definīcijas paplašināšanu attiecinot to arī uz sausināšanu, jo pretējā gadījumā var tikt pārprastas citas Direktīvas prasības šajā jomā. Jaunā iespējamā redakcija: “dzesinātājs – gaisa kondicionēšanas sistēmas daļa, kas ražo aukstuma enerģiju telpu gaisa dzesēšanai” |
| 6. | LSGŪTIS | Priekšlikums. Noteikumu 15.3. punktā Ja tas ir tehniski iespējami un ekonomiski pamatoti, tad jaunbūvējamu ēku aprīko ar pašregulējošām ierīcēm temperatūras atsevišķai regulēšanai katrā telpā vai noteiktā apsildītā vai dzesētā ēkas vienības zonā (piemēram, ēkas sekcijā vai telpu grupā) ar hidraulisko līdzsvarošanu. Ja tas ir tehniski iespējami un ekonomiski pamatoti, šo prasību attiecina arī uz esošas ēkas vienības zonu, kurā maina siltumģeneratoru vai aukstumģeneratoru."; Aizstāt vārdu “aukstumģeneratoru” ar Termini.gov.lv apstiprinātu terminu “dzesinātājs”. | Ņemts vērā | Redakcija precizēta atbilstoši iepriekšējam priekšlikumam |
| 7. | LSGŪTIS | Priekšlikums. Esošā LBN redakcija attiecībā uz telpu apsildi ir novecojusi, ar terminoloģiju, kura neatbilst mūsdienu prasībām, piemēram, tiek lietots termins “apkure”, kas attiecas tikai uz iekārtām, kurās tiek izmantots kurināmais (gāze, koksne utt.) , bet telpas var apsildīt arī ar saules enerģiju, elektrību utt., kas nav kurināmais, tāpēc pareizi būtu lietot terminu- apsilde. | Nav ņemts vērā | Grozījumu mērķis ir risināt tikai Direktīvas 2024/1275 transponēšanu. Risinot papildus lietas, piemēram, terminoloģijas pārskatīšanu visā būvnormatīvā, grozījumu tvērums izteikti paplašinās, kā rezultātā pastāv lielāks risks tās netransponēt līdz 2026.gada 29.maijam. Minētais risks ir maksimāli jāsamazina. |
| 8. | LSGŪTIS | Priekšlikums. Nosacījumi projektēšanai un būvdarbu veikšanai - telpu apsilde un dzesēšana, kur par siltuma nesēju tiek izmantots ūdens ir noteikti: - LVS 1099 Siltuma sadale ūdeni izmantojošās apsildes un dzesēšanas sistēmās Vispārīgās prasības projektēšanai un uzstādīšanai; - LVS EN 12828 Ēku apsildes sistēmas. Ūdensapsildes sistēmu projektēšana; - LVS EN 15316-1 Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 1.daļa: Vispārējā un energoefektivitātes atspoguļošana M3-1, M3-4, M3-9, M8-1 un M8-4 moduļiem; - LVS EN 15316-1:2017/NA:2020 Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 1.daļa: Vispārējā un energoefektivitātes atspoguļošana M3-1, M3-4, M3-9, M8-1 un M8-4 moduļiem. Nacionālais pielikums; - LVS EN 12831 Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1.daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis; - LVS EN 12831-1:2017/NA:2020 Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1.daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis. Nacionālais pielikums. Siltuma sadales sistēma jāmontē saskaņā ar LVS EN 14336 Ēku apkures sistēmas. Ūdeni izmantojošu apsildes un dzesēšanas sistēmu uzstādīšana un pieņemšana ekspluatācijā. Ierosinām no esošajiem MK noteikumiem svītrot visus ar būvniecību saistītos tehniskos jautājumus, kuri ir nosakāmi Latvijas valsts standartos ( LVS) vai noteikti Latvijas valsts standartu adoptētajās Eiropas normās ( LVS EN). | Ņemts vērā | Grozījumu mērķis ir risināt tikai Direktīvas 2024/1275 transponēšanu. Risinot papildus lietas, piemēram, tehniskos jautājumus, kas izriet no būvnormatīva prasību izpildei piemērojamajiem standartiem, grozījumu tvērums izteikti paplašinās, kā rezultātā pastāv lielāks risks Direktīvu netransponēt līdz 2026.gada 29.maijam. Minētais risks ir maksimāli jāsamazina. |

| Datums** |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (28.01.2026) |  |
| Atbildīgā persona | Raivis Bremšmits |  |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts**) |  |

Piezīmes.

* Iesniedzējs (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums) var tikt publiskots, ja viņš tam ir piekritis. Ja attiecināms, iesniedzējs norāda interešu pārstāvja reģistrācijas numuru.

** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.