Publiskās apspriešanas laikā 12.12.2025. - 26.12.2025. saņemto viedokļu, priekšlikumu un iebildumu apkopojums par Grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.  294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija””

| Nr.p.k. | Viedokļa / priekšlikuma / iebilduma iesniedzējs* | Iesniegtā viedokļa / priekšlikuma / iebilduma būtība | Ņemts vērā / ņemts vērā daļēji / nav ņemts vērā | Skaidrojums, kādā veidā viedoklis / priekšlikums / iebildums ir ņemts vērā vai ņemts vērā daļēji, vai pamatojums, ja viedoklis / priekšlikums / iebildums nav ņemts vērā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nekustāmo īpašumu attīstītājs un īpašnieks. SIA "Rimi Latvia" Būvniecības vadītāja | Lūdzu precizēt: "I.1 Kabeļu iepriekšēja ierīkošana 6.1 Kabeļu iepriekšējā ierīkošanā kabeļkanālu izmērs ir tāds, lai uzlādes punktus vajadzīgajā skaitā varētu efektīvi izmantot vienlaikus, un attiecīgā gadījumā sniedz atbalstu slodzes vai uzlādes pārvaldības sistēmas uzstādīšanai, ciktāl tas ir tehniski un ekonomiski iespējams un pamatojams. Ja atkāpjas no šīs prasības jaunām biroju ēkām un biroju ēkām, kurās veic nozīmīgu atjaunošanu, ar vairāk nekā piecām automašīnu stāvvietām, nodrošina, ka uz katrām divām automašīnu stāvvietām tiek uzstādīts vismaz viens uzlādes punkts Formulējums neskaidrs. Uz kādam ēkām 6.1. punkta pirmais teikums attiecināms? Otrajā teikumā prasības daudz augstākas - elektrouzlādes punkti nepieciešami 50% no autostāvvietām? , nekā 1. teikumā, kur pateikts, ka ierīko kabeļus elektrouzlādei, ja tas tehniski un ekonomiski iespējams. | Ņemts vērā | Redakcija precizēta, jo no Direktīvas attiecīgās prasības satura izriet, ka pēc būtības tā nav atkāpe no prasības, bet gan atkāpe no vispārīgās kārtības visām nedzīvojamām ēkām, proti, nosakot nevis atkāpi, bet gan speciālu prasību specifiski biroja ēkām, šim ēkām kā izņēmumam prasības nosakot stingrākas. |
| 2. | "Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse", Ints Dālderis | Ņemot vērā grozījumu apjomu un potenciālo ietekmi uz nekustamā īpašuma attīstības un būvniecības nozari, kā arī publiskai apspriešanai atvēlēto īso termiņu un gada īpašo periodu, NĪAA savu viedokli sagatavos iespējami īsākā termiņā un nosūtīs atsevišķā dokumentā 2026.janvāra pirmajā pusē. | Nav ņemts vērā | Viedoklis nav saņemts. Regulējuma ietekme neatbrīvo no pienākuma transponēt Direktīvā noteiktās prasības. |

| Datums** | 28.01.2026. |  |
| --- | --- | --- |
|  | (dd.mm.gggg) |  |
| Atbildīgā persona | Raivis Bremšmits |  |
|  | (vārds, uzvārds, paraksts**) |  |

Piezīmes.

* Iesniedzējs (fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums) var tikt publiskots, ja viņš tam ir piekritis. Ja attiecināms, iesniedzējs norāda interešu pārstāvja reģistrācijas numuru.

** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.