3. pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 2. jūlija
noteikumiem Nr. 420

"4. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 1. marta

noteikumiem Nr. 150

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā

| Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaits | Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda, kW | Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums, kWh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | saules elektrostacijām | vēja elektrostacijām |
| 1 | līdz 3 | 1 051 | 1 840 |
|  | 3,001–4 | 1 402 | 2 453 |
|  | 4,001–5 | 1 752 | 3 066 |
| 3 | līdz 3 | 1 051 | 1 840 |
|  | 3,001–4 | 1 402 | 2 453 |
|  | 4,001–5 | 1 752 | 3 066 |
|  | 5,001–6 | 2 102 | 3 679 |
|  | 6,001–7 | 2 453 | 4 292 |
|  | 7,001–8 | 2 803 | 4 906 |
|  | 8,001–9 | 3 154 | 5 519 |
|  | 9,001–10 | 3 504 | 6 132 |
|  | 10,001–13 | 4 555 | 7 972 |
|  | 13,001–16 | 5 606 | 9 811 |
|  | 16,001–20 | 7 008 | 12 264 |
|  | 20,001–26 | 9 110 | 15 943 |
|  | 26,001–32 | 11 213 | 19 622 |
|  | 32,001–40 | 14 016 | 24 528 |
|  | 40,001–50 | 17 520 | 30 660 |
|  | 50,001–64 | 22 426 | 39 245 |
|  | 64,001–80 | 28 032 | 49 056 |
|  | 80,001–103 | 36 091 | 63 160 |
|  | 103,001–129 | 45 202 | 79 103 |
|  | 129,001–161 | 56 414 | 98 725 |
|  | 161,001–193 | 67 627 | 118 348 |
|  | 193,001–203 | 71 131 | 124 480 |
|  | 203,001–258 | 90 403 | 158 206 |
|  | 258,001–322 | 112 829 | 197 450 |
|  | 322,001–406 | 142 262 | 248 959 |
|  | 406,001–515 | 180 456 | 315 798 |
|  | 515,001–644 | 225 658 | 394 901 |
|  | 644,001–999,999 | 350 400 | 613 199 |

"