1. pielikums
Ministru kabineta
2025. gada 1. aprīļa
noteikumiem Nr. 213

Minimālās satura prasības būvkomersanta atzinumam par izbūvējamās infrastruktūras atbilstību intervencei LA4.5."Mākslīgo mitrāju izveide"

Atzinumā iekļaujama visa nepieciešamā informācija, lai noteiktu tiesības pretendēt uz atbalstu.

1. Būvprojekta pasūtītājs:

1.1. vārds, uzvārds vai nosaukums;

1.2. personas kods vai reģistrācijas numurs.

2. Būvprojekta pasūtītāja rīcībā esošie lauksaimniecības zemes gabali:

2.1. kadastra numurs;

2.2. zemes lietošanas veids.

3. Mākslīgais mitrājs:

3.1. konstrukcija;

3.2. virsmas platība;

3.3. pieļaujamā galvenā dimensija un ieteicamais novietojums attiecībā pret mitrāju apkalpojošo meliorācijas vai lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu;

3.4. attiecīgā objekta ūdens paraugu atbilstība Ministru kabineta 2025. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 213 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Mākslīgo mitrāju izveide"" 17. un 20. punktā minētajām prasībām, tostarp informācija par ūdens paraugu pareizu ievākšanu;

3.5. attiecīgā objekta ūdens paraugu testēšanas pārskatu datu atbilstība sliktai ūdens kvalitātei, kā arī nepieciešamība un iespēja to uzlabot, izmantojot mākslīgo mitrāju tehnoloģiju;

3.6. ieteicamie uzturēšanas un ekspluatācijas nosacījumi.

4. Gala slēdziena standarta secinājums ar kopsavilkumu par šā pielikuma 3. punktā minētajiem parametriem.