3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 233

Dzeramā ūdens paraugu ņemšanas un analīžu minimālais biežums monitoringa programmai pārtikas uzņēmumos

1. Paraugu ņemšanas biežums pārtikas uzņēmumos, izņemot mazumtirdzniecības uzņēmumus:

1.1. dzeramajam ūdenim, kas tiek piegādāts pa centralizētām ūdensapgādes sistēmām:

| Nr. p. k. | Pārtikas uzņēmums | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) kārtējam monitoringam | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) auditmonitoringam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Medus iepakošanas uzņēmums, labības apstrādes, pārstrādes un iepakošanas uzņēmums, maizes un miltu izstrādājumu ražošanas uzņēmums, augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmums, ja dzeramo ūdeni izmanto produktu apstrādē, taukvielu ražošanas uzņēmums | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |
| 1.1.2. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |
| 1.1.3. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni neizmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |
| 1.1.4. | Uzņēmums, kurā dzeramais ūdens tiek pildīts pudelēs | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |

1.2. dzeramajam ūdenim pārtikas uzņēmumā ar savu ūdens ieguves vietu (piemēram, dziļurbumu, aku):

| Nr. p. k. | Pārtikas uzņēmums | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) kārtējam monitoringam | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) auditmonitoringam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Medus iepakošanas uzņēmums, labības apstrādes, pārstrādes un iepakošanas uzņēmums, maizes un miltu izstrādājumu ražošanas uzņēmums, augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmums, ja dzeramo ūdeni izmanto produktu apstrādē, taukvielu ražošanas uzņēmums | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |
| 1.2.2. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir līdz 100 m3 | Reizi gadā | Reizi sešu gadu periodā1 |
| 1.2.3. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir no 101 līdz 1000 m3 | Četras reizes gadā | Reizi gadā |
| 1.2.4. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir no 1001 līdz 10 000 m3 | Četras reizes gadā +3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | Reizi gadā +1 no katriem 4500 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 1.2.5. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir no 10 001 līdz 100 000 m3 | Četras reizes gadā +3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | Trīs reizes gadā +1 no katriem 10 000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 1.2.6. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir vairāk par 100 000 m3 | Četras reizes gadā +3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | Divpadsmit reizes gadā +1 no katriem 25 000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 1.2.7. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni neizmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |

2. Paraugu ņemšanas biežums mazumtirdzniecības uzņēmumos:

2.1. dzeramajam ūdenim, kas tiek piegādāts pa centralizētām ūdensapgādes sistēmām:

| Nr. p. k. | Pārtikas uzņēmums | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) kārtējam monitoringam | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) auditmonitoringam |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |
| 2.1.2. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni neizmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, bet pārtikas ražošanā, tās sagatavošanā vai apstrādē pārtika nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni (piemēram, mazgā produktus u. c.) | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |
| 2.1.3. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto tikai karsto dzērienu, piemēram, kafijas, tējas, pagatavošanai | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams |
| 2.1.4. | Uzņēmums, kurā, veicot darbības ar pārtiku, tā nenonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni (piemēram, ēdienu pasniegšana, fasētu produktu tirdzniecība, ēdienu uzsildīšana, iepriekš sagatavotas pārtikas termiskā apstrāde u. c.) | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams |

2.2. dzeramais ūdens mazumtirdzniecības uzņēmumiem ar savu ūdens ieguves vietu (piemēram, dziļurbums, aka):

| Nr. p. k. | Pārtikas uzņēmums | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) kārtējam monitoringam | Paraugu ņemšanas biežums (paraugu skaits gadā) auditmonitoringam |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir līdz 100 m3 | Reizi gadā | Reizi sešu gadu periodā1 |
| 2.2.2. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir no 101 līdz 1000 m3 | Četras reizes gadā | Reizi gadā |
| 2.2.3. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir no 1001 līdz 10 000 m3 | Četras reizes gadā +3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | Reizi gadā +1 no katriem 4500 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 2.2.4. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir no 10 001 līdz 100 000 m3 | Četras reizes gadā +3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | Trīs reizes gadā +1 no katriem 10 000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 2.2.5. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, ja gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir vairāk par 100 000 m3 | Četras reizes gadā +3 no katriem 1000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā | Divpadsmit reizes gadā +1 no katriem 25 000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 2.2.6. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni neizmanto par pārtikas produktu sastāvdaļu, bet pārtikas ražošanā, tās sagatavošanā vai apstrādē pārtika nonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni (piemēram, mazgā produktus u. c.) | Reizi divos gados | Nav nepieciešams |
| 2.2.7. | Uzņēmums, kurā dzeramo ūdeni izmanto tikai karsto dzērienu, piemēram, kafijas, tējas, pagatavošanai (gada vidējais diennakts piegādātā (pildītā) ūdens daudzums ir līdz 100 m3) | Reizi gadā | Reizi sešu gadu periodā1 |
| 2.2.8. | Uzņēmums, kurā, veicot darbības ar pārtiku, tā nenonāk tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni (piemēram, ēdienu pasniegšana, fasētu produktu tirdzniecība, ēdienu uzsildīšana, iepriekš sagatavotas pārtikas termiskā apstrāde u. c.) | Nav nepieciešams | Nav nepieciešams |

Piezīmes.

1 Auditmonitoringu pēc izvēles var veikt vai nu viena gada laikā, vai katru gadu tādā veidā, lai sešu gadu periodā būtu noteikti visi auditmonitoringa parametri.

3. Minimālais ūdens paraugu ņemšanas un analīžu biežums radioaktīvo vielu rādītāju noteikšanai, ja tiek uzsākta jaunas ūdens ieguves vietas izmantošana un ir neatbilstības:

| Nr. p. k. | Gada vidējais diennakts piegādātā vai pildītā ūdens daudzums piegādes zonāa, b (m3) | Paraugu skaitsc, d gadā |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Ūdenim pārtikas uzņēmumā: | 1 |
| 3.1.1. | līdz 100 | 1 |
| 3.1.2. | 101–1000 | 1 |
| 3.1.3. | 1001–10 000 | 1 + 1 no katriem 3300 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 3.1.4. | 10 001–100 000 | 3 + 1 no katriem 10 000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 3.1.5. | vairāk par 100 000 | 10 + 1 no katriem 25 000 m3/d proporcionāli to daļai kopējā tilpumā |
| 3.2. | Pudelēs vai citos traukos pildītam dzeramajam ūdenim, kas paredzēts tirdzniecībai | 1 |

Piezīmes.

a Piegādes zona ir ģeogrāfiski noteikts apgabals, kurā dzeramo ūdeni piegādā no viena vai vairākiem resursiem un kurā dzeramā ūdens kvalitāte tiek uzskatīta par līdzīgu.

b Daudzumu aprēķina kā vidējos lielumus kalendāra gada laikā.

c Ciktāl iespējams, paraugu skaits jāsadala vienādi attiecībā uz laiku un vietu.

d Paraugus ņem regulāri, lai analīžu rezultāti raksturotu gada vidējās dzeramajam ūdenim noteiktās radioaktīvo vielu rādītāju vērtības.