1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 730

Individuālu siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas ekonomiskā pamatojuma aprēķināšanas metodika

1. Kopējās siltuma maksas sadalītāju un to darbībai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un apkures sistēmas pielāgošanas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur: |
| --- | --- |

Ikop.uzst. – kopējās iekārtu uzstādīšanas izmaksas (euro);

Ial.uzst. – siltuma maksas sadalītāju iekārtas un tās uzstādīšanas izmaksas par vienu sildelementu (euro);

Ipap.reg. – termoregulatoru un apvadcauruļu uzstādīšanas izmaksas par vienu sildelementu (euro);

Ipap.rad. – viena sildelementa uzstādīšanas izmaksas (euro);

N – sildelementu skaits ēkā;

Npap.reg. – sildelementu skaits, kam jāuzstāda termoregulators vai apvadcaurules;

Npap.rad. – sildelementu skaits, kas jāuzstāda;

Iapk. – citas apkures sistēmas pielāgošanas izmaksas, kas nepieciešamas siltuma maksas sadalītāju darbības nodrošināšanai.

2. Kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur: |
| --- | --- |

Iikg. – kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas gadā (euro);

Ial.ekspl. – siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas par vienu sildelementu mēnesī (euro);

N – sildelementu skaits ēkā;

7 – siltuma maksas sadalītāju iekārtu apkalpošanas reizes apkures sezonā.

3. Patērētās siltumenerģijas izmaksas apkures nodrošināšanai gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur: |
| --- | --- |

M – patērētās siltumenerģijas izmaksas apkures nodrošināšanai gadā (euro);

Qēkai – ēkas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums gadā (MWh);

T – siltumenerģijas tarifs, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) (euro/MWh).

4. Neto naudas plūsma iekārtu uzstādīšanas gadā ir vienāda ar kopējām siltuma maksas sadalītāju un to darbībai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas izmaksām:

|  | , kur: |
| --- | --- |

Δ0 – neto naudas plūsma iekārtu uzstādīšanas gadā (euro);

Ikop.uzst. – kopējās iekārtu uzstādīšanas izmaksas (euro).

5. Ikgadējās siltuma maksas sadalītāju uzturēšanas neto naudas plūsmas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur: |
| --- | --- |

Δn – ikgadējā siltuma maksas sadalītāju uzturēšanas neto naudas plūsma (euro);

M – patērētās siltumenerģijas izmaksas apkures nodrošināšanai gadā (euro);

Δener. – pieņemtais enerģijas ietaupījums, uzstādot siltuma maksas sadalītājus atbilstoši ēkas izmantotās siltumenerģijas patēriņam (%). Ja ēkas apkurei izmantotās siltumenerģijas patēriņš ir līdz 100 kWh/m2 gadā, pieņemtais enerģijas ietaupījums, uzstādot siltuma maksas sadalītājus, ir 10 %, ja patēriņš ir no 100 kWh/m2 līdz 150 kWh/m2 gadā – 15 %, bet, ja patēriņš ir lielāks par 150 kWh/m2 gadā – 20 %;

Iikg. – kopējās siltuma maksas sadalītāju iekārtu ekspluatācijas izmaksas gadā (euro).

6. Siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas un uzturēšanas investīciju neto tagadnes vērtību 10 gadu atmaksāšanās periodam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur: |
| --- | --- |

Δreāl. – siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanas un uzturēšanas investīciju neto tagadnes vērtība 10 gadu atmaksāšanās periodam (euro);

Δ0 – neto naudas plūsma iekārtu uzstādīšanas gadā (euro);

Δn – ikgadējā siltuma maksas sadalītāju uzturēšanas neto naudas plūsma (euro);

D – diskonta likme.