2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 7. jūnija
noteikumiem Nr. 402

Reklāmas objekta vai informācijas objekta spožuma vērtības diennakts tumšajā laikā

| Nr. p. k. | Laukums, m2 | Spožums atkarībā no atrašanās vietas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ārpus apdzīvotas vietas, cd/m2 | apdzīvotā vietā, kas nav pilsēta, cd/m2 | pilsētā, cd/m2 |
| 1. | līdz 3 | 30 | 200 | 500 |
| 2. | no 3,01 līdz 20 | 20 | 150 | 300 |
| 3. | no 20,01 līdz 50 | 15 | 100 | 150 |
| 4. | lielāks par 50 | 10 | 50 | 100 |