Ministru kabineta noteikumi Nr. 644

Rīgā 2022. gada 18. oktobrī (prot. Nr. 53 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 3.punktu

- Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 125. nr.; 2017, 56. nr.; 2021, 204. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Papildināt noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

    - "7. Būvnormatīva 10.1 punkts piemērojams ar 2023. gada 12. janvāri."

  - 2. Papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

    - "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

    - Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīvas (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)."

  - 3. Papildināt būvnormatīvu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

    - "10.1  Būvizstrādājumiem, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens sadales sistēmās, tajā skaitā arī esošajās sistēmās, ja tiek veikta to atjaunošana vai pārbūve, un kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, jāatbilst šādām prasībām:

    - 10.1 1. būvizstrādājumi ne tieši, ne netieši neapdraud cilvēku veselību;

    - 10.1 2. būvizstrādājumi nelabvēlīgi neietekmē ūdens krāsu, smaržu vai garšu;

    - 10.1 3. būvizstrādājumi neveicina mikroorganismu augšanu;

    - 10.1 4. būvizstrādājumi nerada piesārņotāju nonākšanu ūdenī lielākā apjomā nekā nepieciešams, ņemot vērā būvizstrādājuma paredzēto mērķi."

  - 4. Aizstāt būvnormatīva 63. punktā tekstu "saskaņā ar standartu LVS 446:2004/A1:2006" ar tekstu "saskaņā ar standartu LVS 446:2021".

| Ministru prezidents | (paraksts*) | A. K. Kariņš |
| --- | --- | --- |
| Ekonomikas ministre | (paraksts*) | I. Indriksone |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu