12. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 18. februāra
noteikumiem Nr. 103

Būves nolietojuma korekcijas koeficients inženierbūvēm

| Nr. p. k. | Būves nolietojums, % | Būves nolietojuma korekcijas koeficients |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0-5 | 1,00 |
| 2. | 6-12 | 0,95 |
| 3. | 13-22 | 0,90 |
| 4. | 23-27 | 0,85 |
| 5. | 28-32 | 0,80 |
| 6. | 33-37 | 0,75 |
| 7. | 38-42 | 0,70 |
| 8. | 43-47 | 0,65 |
| 9. | 48-52 | 0,60 |
| 10. | 53-57 | 0,50 |
| 11. | 58-62 | 0,45 |
| 12. | 63-67 | 0,40 |
| 13. | 68-72 | 0,30 |
| 14. | 73-82 | 0,10 |
| 15. | 83-100 | 0,00 |