2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra
noteikumiem Nr. 1032

Atkritumu paraugu ņemšanas un analīzes metodes

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 789 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 536)

1. (Svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 536)

2. Izskalošanas pārbaudes:

2.1. standarts LVS EN 12457-1:2005 A/L "Atkritumu raksturošana – Izskalošana – Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests – 1. daļa: Atkritumu partijas vienpakāpes tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 2 l/kg, materiāliem ar lielu cietas vielas saturu un daļiņu izmēru, mazāku par 4 mm (ar vai bez smalcināšanas)";

2.2. standarts LVS EN 12457-2:2005 A/L "Atkritumu raksturošana – Izskalošana – Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests – 2. daļa: Atkritumu partijas vienpakāpes tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 10 l/kg, materiāliem ar daļiņu izmēru, mazāku par 4 mm (ar vai bez smalcināšanas)";

2.3. standarts LVS EN12457-3:2005 A/L "Atkritumu raksturošana – Izskalošana – Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests – 3. daļa: Atkritumu partijas divpakāpju tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 2 l/kg un 8 l/kg, materiāliem ar lielu cietas vielas saturu un daļiņu izmēru, mazāku par 4 mm (ar vai bez smalcināšanas)";

2.4. standarts LVS EN 12457-4:2005 A/L "Atkritumu raksturošana – Izskalošana – Graudainu atkritumu materiālu un dūņu izskalošanas atbilstības tests – 4. daļa: Atkritumu partijas vienpakāpes tests, ja šķidruma attiecība pret cieto vielu ir 10 l/kg, materiāliem ar daļiņu izmēru, mazāku par 10 mm (ar vai bez smalcināšanas)".

3. Neapstrādāto atkritumu mineralizācija:

3.1. standarts LVS EN 13657:2005 A/L "Atkritumu raksturošana – Mineralizācija karaļūdenī šķīstošo elementu noteikšanai";

3.2. standarts LVS EN 13656:2005 A/L "Atkritumu raksturošana – Mineralizācija mikroviļņu krāsnī ar fluorūdeņražskābes (HF), slāpekļskābes (HNO3) un hlorūdeņražskābes (HCl) maisījumu elementu noteikšanai".

4. (Svītrots ar MK 21.08.2018. noteikumiem Nr. 536)