2. pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra
noteikumiem Nr. 610

Minimālā gaisa temperatūra iestādes telpās

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765)

| Nr.p.k. | Telpas nosaukums | Gaisa temperatūra (°C) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mācību telpa | 18 |
| 2. | Aktu zāle | 18 |
| 3. | Sporta zāle vai sporta zālei pielāgojama aktu zāle | 16 |
| 4. | Dušas telpa | 20 |
| 5. | Tualete | 18 |
| 6. | Garderobe | 18 |
| 7. | Internāta guļamtelpa | 18 |
| 8. | Internāta sadzīves telpa | 18 |