3. pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra
noteikumiem Nr. 610

Minimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis iestādes telpās

(Pielikums grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 469; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

| Nr. p.k. | Telpa vai teritorija | Apgaismojamā virsma, uz kuras tiek normēts apgaismojums | Mākslīgā apgaismojuma līmenis (lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iestādes teritorija | zeme | 20 |
| 2. | Mācību telpa | galda virsma | 300 |
|  |  | tāfeles vidus (vertikāli), izņemot interaktīvās tāfeles | 500 |
| 3. | Rasēšanas un zīmēšanas kabinets | tāfeles vidus (vertikāli), izņemot interaktīvās tāfeles | 500 |
| 4. | Aktu zāle | grīda | 200 |
| 5. | Sporta zāle vai sporta zālei pielāgojama aktu zāle | grīda | 300 |
| 6. | Garderobe | grīda | 150 |
| 7. | Tualete un dušas telpa | grīda | 150 |
| 8. | Internāta guļamtelpa | grīda | 150 |
| 9. | Internāta sadzīves telpa | darba galda virsma | 300 |
| 10. | Internāta mācību telpa | galda virsma | 300 |