5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr. 501

Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi)

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 600 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 115)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:	
	
1. Objekta nosaukums un adrese.	
	
2. Būvniecības ierosinātājs:	
	
2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;	
	
2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;	
	
2.3. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.	
	
3. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.	
	
4. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).	
	
5. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).	
	
6. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:	
	
6.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;	
	
6.2. rasējuma numurs;	
	
6.3. saskaņošanas datums.	
	
7. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs un darbības sfēra).