Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 9.janvāra
noteikumiem Nr. 40

Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts

| Nr. p. k. | Mērīšanas līdzekļa nosaukums | Verificēšanas periodiskums (ne retāk kā) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ģeometrisko lielumu un kustības parametru mērīšanas līdzekļi: |  |
| 1.1. | garuma, laukuma un daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi | reizi gadā |
| 1.2. | mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs | reizi gadā |
| 1.3. | metri, lineāli un mērlentes | reizi 2 gados |
| 1.4. | taksometra skaitītāji | reizi gadā |
| 1.5. | transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīces un vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmas | reizi gadā |
| 2. | Masas mērīšanas līdzekļi: |  |
| 2.1. | neautomātiskie svari (I un II klase) | reizi 2 gados |
| 2.2. | neautomātiskie svari (III un IIII klase) | reizi gadā |
| 2.3. | automātiskie svari | reizi 2 gados |
| 2.4. | atsvari | reizi 2 gados |
| 3. | Spiediena mērīšanas līdzekļi: |  |
| 3.1. | manometri (izņemot manometrus, kas uzstādīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem un kuriem veic kalibrēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu) | reizi gadā |
| 3.2. | sfigmomanometri | reizi gadā |
| 4. | Šķidruma un gāzes patēriņa un tilpuma mērīšanas līdzekļi: |  |
| 4.1. | šķidrumu mērsistēmas, izņemot ūdeni | reizi gadā |
| 4.2. | gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) Qmax > 3 m3/h | reizi 15 gados |
| 4.3. | gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) gāzes plītīm Qmax ≤ 3 m3/h, kas marķēti ar CE atbilstības marķējumu un Eiropas Kopienas tipa apstiprinājuma zīmi | reizi 20 gados |
| 4.4. | gāzes patēriņa skaitītāji (rūpnieciskie) un korektori | reizi 8 gados |
| 4.5. | mehāniskie ūdens patēriņa skaitītāji | reizi 4 gados |
| 4.6. | elektromagnētiskie un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītāji | reizi 6 gados |
| 4.7. | mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai | reizi pēc izgatavošanas |
| 4.8. | metāla mērtrauki spirta vai naftas produktu daudzuma mērīšanai | reizi 5 gados |
| 5. | Blīvuma mērīšanas līdzekļi: |  |
| 5.1. | stikla areometri spirtam | reizi pēc izgatavošanas |
| 5.2. | stikla areometri naftas produktiem | reizi pēc izgatavošanas |
| 6. | Fizikāli ķīmiskie mērīšanas līdzekļi: |  |
| 6.1. | alkometri | 2 reizes gadā |
| 6.2. | izplūdes gāzu analizatori | reizi gadā |
| 7. | Siltumenerģijas skaitītāji atbilstoši to nominālajam diametram (DN): |  |
| 7.1. | DN < 100 mm | reizi 2 gados |
| 7.2. | 100 mm ≤ DN ≤ 300 mm | reizi 4 gados |
| 7.3. | DN > 300 mm | reizi 8 gados |
| 8. | Elektrisko un elektromagnētisko lielumu mērīšanas līdzekļi: |  |
| 8.1. | vienfāzes indukcijas tipa enerģijas skaitītāji | reizi 20 gados |
| 8.2. | vienfāzes elektroniskie enerģijas skaitītāji | reizi 12 gados |
| 8.3. | trīsfāžu indukcijas tipa enerģijas skaitītāji | reizi 20 gados |
| 8.4. | trīsfāžu elektroniskie enerģijas skaitītāji | reizi 12 gados |
| 8.5. | strāvmaiņi, spriegummaiņi | reizi 12 gados |