Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
17.2 panta ceturto daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 190. nr.; 2020, 65A., 78A. nr.; 2021, 169. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

    - "3. Personai, kura aprēķina maksājamo daļu, vai saskaņā ar dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumu citai pilnvarotajai personai ir tiesības pārbaudīt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādīto individuālā siltumenerģijas patēriņa ierīču (tai skaitā siltuma maksas sadalītāju un siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensoru)  rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli, kā arī par saviem līdzekļiem veikt skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu, nomaiņu."

  - 2. Izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

    - "3.1 Ja dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā skaitītājs (tai skaitā siltuma maksas sadalītājs un siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensors) ir uzstādīts, neievērojot normatīvajos aktos par mērījumu vienotību (ja ir uzstādīts siltuma maksas sadalītājs – piemērojamā standartā) vai dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktās prasības, vai arī patērētās siltumenerģijas daudzuma noteikšanai izmantotās ierīces vai iekārtas neatbilst minētajām prasībām, izdevumus, kas saistīti ar minēto ierīču vai iekārtu atkārtoto verificēšanu vai nomaiņu agrāk par verificēšanas sertifikātā vai šo noteikumu 6.2. apakšpunktā noteikto termiņu vai pareizu uzstādīšanu, sedz atbildīgais par patērētās siltumenerģijas daudzuma noteikšanai izmantojamo ierīču vai iekārtu uzstādīšanu (attiecīgi dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotā persona)."

  - 3. Papildināt ar 19.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "19.5. siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu, izmantojot tiešsaistē periodiski fiksētus siltumnesēja caurplūdes un apkures cauruļvadu virsmu temperatūras datus (turpmāk - siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēma)."

  - 4. Izteikt 19.32. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "19.32. dzīvojamās mājas apkures sistēmas, siltuma maksas sadalītāju, to uzstādīšanas, lietošanas, siltuma izmaksu sadales aprēķināšanas un pārbaudes atbilstību prasībām, kas noteiktas standartā LVS EN 834+AC:2021 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

  - 5. Papildināt ar 19.6 punktu šādā redakcijā:

    - "19.6 Siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas izmantošanai dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņa sadalījumam nodrošina:

    - 19.61. dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktās kārtības, prasību un normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteikto prasību ievērošanu (šo noteikumu 19.1. apakšpunkts);

    - 19.62. siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensoru uzstādīšanu vairāk par 70 % no kopējā dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaita dzīvojamā mājā;

    - 19.63. dzīvojamās mājas īpašniekam, kurš nav ļāvis veikt siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensoru uzstādīšanu, pārbaudi, nomaiņu (šo noteikumu 3. punkts), vai, ja konstatēts, ka siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensors ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas darbība, maksājamās daļas noteikšanu par kvadrātmetru, kura ir līdzvērtīga dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām un mākslinieka darbnīcām ar maksimālo enerģijas patēriņu;

    - 19.64. dzīvojamās mājas īpašniekam, kura dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā izmanto individuālo apkuri, daļas no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa aprēķināšanu."

  - 6. Papildināt ar 20.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "20.5. siltumenerģijas skaitītājs ir uzstādīts dzīvojamās mājas ievadā un ir uzstādīta siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēma, izmantojot tiešsaistē periodiski fiksētus siltumnesēja caurplūdes un apkures cauruļvadu virsmu temperatūras datus dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās – dzīvojamās mājas īpašnieki piemēro šo noteikumu 23., 24. vai 25. pielikumā minēto metodiku."

  - 7. Papildināt ar 21.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "21.5. siltumenerģijas skaitītājs ir uzstādīts dzīvojamās mājas ievadā un ir uzstādīta siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēma, izmantojot tiešsaistē periodiski fiksētus siltumnesēja caurplūdes un apkures cauruļvadu virsmu temperatūras datus dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās – dzīvojamās mājas īpašnieki piemēro šo noteikumu 26. pielikumā minēto metodiku."

  - 8. Papildināt ar 22.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "22.4. siltumenerģijas skaitītājs ir uzstādīts dzīvojamās mājas ievadā un ir uzstādīta siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēma, izmantojot tiešsaistē periodiski fiksētus siltumnesēja caurplūdes un apkures cauruļvadu virsmu temperatūras datus dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās – dzīvojamās mājas īpašnieki piemēro šo noteikumu 27. pielikumā minēto metodiku."

  - 9. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

    - "23. Ja, nosakot maksājamo daļu, tiek izmantota siltumenerģijas uzskaites (sadales) iespēja, kas nav minēta šo noteikumu 19. punktā, dzīvojamās mājas īpašnieki var vienoties arī par citas, šo noteikumu pielikumos neminētas siltumenerģijas patēriņa metodikas izmantošanu, ja tiek ievēroti šo noteikumu pielikumos minētajās metodikās noteiktie siltumenerģijas sadales aprēķinu principi un metodiku ir apstiprinājis neatkarīgs eksperts. Vienlaikus ir jānodrošina, ka  dzīvojamā  mājā individuālā siltumenerģijas patēriņa ierīces ir uzstādītas vairāk par 70 % no kopējā dzīvokļu,  nedzīvojam telpu un mākslinieku darbnīcu skaita dzīvojamā  mājā."

  - 10. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

    - "31. Dzīvojamās mājās, kurās siltumenerģijas uzskaiti (sadali) veic ar skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās, personai, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, no 2022. gada 1. marta ir pienākums, veicot maksājamo daļu aprēķināšanu, ievērot šo noteikumu 19.2 un 19.3 punktā noteikto kārtību un piemērot šo noteikumu 21. un 22. pielikumā norādītos koeficientus. Šo noteikumu 21. pielikumā norādītos koeficientus var nepiemērot, ja tos noteicis neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834+AC:2021 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu".

    - 31.1. Dzīvojamās mājās, kurās siltumenerģijas uzskaiti (sadali) veic ar skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu, personai, kura aprēķina maksājamās daļas apmēru, ir pienākums, veicot maksājamo daļu aprēķināšanu, ievērot šo noteikumu 19.6 punktā noteikto kārtību un piemērot šo noteikumu 21. un 22. pielikumā norādītos koeficientus. Šo noteikumu 21. pielikumā norādītos koeficientus var nepiemērot, ja tos noteicis neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834+AC:2021 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu"."

  - 11. Papildināt ar 33. punktu šādā redakcijā:

    - "33. Siltumenerģijas uzskaites (sadales) sistēma un šo noteikumu pielikumos vai cita saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu noteiktā metodika nav izmantojamas, un maksājamo daļu par siltumenerģijas patēriņu dzīvoklī aprēķina pēc metodikas,  kas bija pirms individuālā siltumenerģijas patēriņa ierīču uzstādīšanas dzīvokļos, ja:

    - 33.1. dzīvojamā mājā individuālā siltumenerģijas patēriņa ierīces tiek uzstādītas mazāk par 70% no kopējā dzīvokļu īpašuma skaita;

    - 33.2. ierīce nav ar CE atbilstības marķējumu un nav veikta produkta  atbilstības novērtēšana saistošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz mērīšanas līdzekļu prasībām vai radioiekārtu regulējumā noteiktajām prasībām;

    - 33.3. siltumenerģijas sadalījumā starp dzīvokļiem uz vienu kvadrātmetru, izmantojot individuālā siltumenerģijas patēriņa ierīces dzīvokļos, atšķiras vairāk par 40%;

    - 33.4. netiek pielietoti šo noteikumu 21. un 22. pielikumā norādītie koeficienti,  izņemot šo noteikumu 32. punktā minētos apstākļus."

  - 12. Papildināt ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

    - "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

    - Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

    - 1) 1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 13. septembra Direktīvas (ES) 2023/1791 par energoefektivitāti un ar ko groza Regulu (ES) 2023/955 (pārstrādātā redakcija)."

  - 13. Izteikt 21. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

  - 14. Papildināt ar 23. pielikumu (2. pielikums).

  - 15. Papildināt ar 24. pielikumu (3. pielikums).

  - 16. Papildināt ar 25. pielikumu (4. pielikums).

  - 17. Papildināt ar 26. pielikumu (5. pielikums).

  - 18. Papildināt ar 27. pielikumu (6. pielikums).

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu