1. pielikums
Ministru kabineta
[24-TA-729 Dt]
noteikumiem Nr. [24-TA-729 Nr]

"21. pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 15. septembra

noteikumiem Nr. 524

Siltumenerģijas daļas, kas sadalāma ar siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem, un nemainīgās (koplietošanas) siltumenerģijas daļas koeficienti

| Siltumenerģijas daļas koeficients un pieļaujamās atšķirības siltumenerģijas sadalījumā | Pārskata perioda vidējā āra gaisa temperatūra oC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zemāka par –12,5 | no –10 līdz –12,5 | no –7,5 līdz –10 | no –5 līdz –7,5 | no –2,5 līdz –5 | no +2,5 līdz –2,5 | no +5 līdz +2,5 | augstāka par +5 |
| Siltumenerģijas daļas koeficients, kas sadalāma ar siltuma maksas sadalītājiem vai siltumenerģijas skaitītājiem | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Nemainīgās (koplietošanas) siltumenerģijas daļas koeficients | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

"