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Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu
· Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261 - 15  “Ēku iekšējā elektroinstalācija”” (Latvijas Vēstnesis, 2015., 116. nr.;  2021., 207. nr.) grozījumu un papildināt  būvnormatīva III1. nodaļu ar 41.3 un 41.4 punktu šādā redakcijā:
· "41.3 Projektējot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās iebūvētas garāžas un autostāvvietas,  daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās ar vairāk nekā 10 autostāvvietām, paredz  katrai autostāvvietai kanālus elektrības kabeļiem, lai, ja nepieciešams, varētu ierīkot elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus. Minētās prasības piemēro arī ar dzīvojamo ēku funkcionāli saistītu, bet ārpus šīs ēkas esošu autostāvvietu projektēšanai.
· 41.4 Veicot pārbūvi, šā būvnormatīva 41.3 punktā noteiktās prasības piemēro attiecībā uz pārbūvējamo daļu, ja šī daļa ir paredzēta autostāvvietām."
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