1. pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 17. decembra

noteikumiem Nr. 885

"2. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 7. marta

noteikumiem Nr.116

Ēkas konstruktīvo elementu un fasādes apdares materiāli

| Nr. p. k. | Kods | Materiāls | Konstruktīvais elements vai fasādes apdare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 111 | Dzelzsbetona, betona bloki | Pamati |
| 2. | 112 | Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida) | Pamati |
| 3. | 113 | Dzelzsbetona pāļi | Pamati |
| 4. | 121 | Akmens mūris | Pamati |
| 5. | 122 | Ķieģeļu mūris | Pamati |
| 6. | 123 | Keramzītbetona bloki | Pamati |
| 7. | 124 | Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons (stabveida) | Pamati |
| 8. | 131 | Betona bloki, monolītais betons (stabveida) | Pamati |
| 9. | 132 | Monolītais betons azbestcementa, polimēru caurulēs | Pamati |
| 10. | 133 | Metāla caurules | Pamati |
| 11. | 134 | Akmens mūris (stabveida) | Pamati |
| 12. | 135 | Polimēru bloki | Pamati |
| 13. | 136 | Cits neklasificēts materiāls | Pamati |
| 14. | 141 | Ķieģeļu (stabveida) | Pamati |
| 15. | 142 | Vieglbetona (stabveida) | Pamati |
| 16. | 143 | Koka stabi | Pamati |
| 17. | 211 | Akmens mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 18. | 212 | Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 19. | 213 | Keramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 20. | 214 | Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 21. | 215 | Vieglbetona bloki (gāzbetona, izdedžbetona, ģipšbetona, keramzītbetona bloki) | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 22. | 216 | Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 23. | 221 | Akmens mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 24. | 222 | Keramikas bloku mūris līdz 2,5 ķieģeļu biezumā | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 25. | 223 | Dzelzsbetona paneļi | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 26. | 224 | Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 27. | 226 | Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 28. | 227 | Metāla karkasa konstrukcijas | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 29. | 231 | Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 30. | 232 | Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 31. | 233 | Skaidbetona mūris | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 32. | 234 | Koka baļķi, brusas | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 33. | 235 | Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 34. | 236 | Polimēru bloki | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 35. | 237 | Stikla konstrukcijas | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 36. | 238 | Cits neklasificēts materiāls | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 37. | 241 | Ķieģeļu mūris ½ ķieģeļa biezumā | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 38. | 242 | Māla kleķis | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 39. | 243 | Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 40. | 244 | Tērauda (skārda), polimēru loksnes | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 41. | 245 | Niedru, salmu paneļi | Sienas (vertikālā konstrukcija) |
| 42. | 311 | Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves | Pārsegumi |
| 43. | 312 | Monolīta dzelzsbetona klājs | Pārsegumi |
| 44. | 313 | Dzelzsbetona paneļi, sijas | Pārsegumi |
| 45. | 321 | Metāla sijas ar aizpildījumu no dzelzsbetona, betona, ķieģeļu mūra | Pārsegumi |
| 46. | 322 | Metāla plātnes, sijas | Pārsegumi |
| 47. | 331 | Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu | Pārsegumi |
| 48. | 332 | Metāla sijas ar koka dēļu aizpildījumu | Pārsegumi |
| 49. | 333 | Metāla sijas ar metāla plātņu aizpildījumu | Pārsegumi |
| 50. | 334 | Cits neklasificēts materiāls | Pārsegumi |
| 51. | 341 | Koka dēļu klājs virs koka sijām | Pārsegumi |
| 52. | 411 | Metāls | Jumta nesošā konstrukcija |
| 53. | 412 | Dzelzsbetons | Jumta nesošā konstrukcija |
| 54. | 413 | Cits neklasificēts materiāls | Jumta nesošā konstrukcija |
| 55. | 421 | Koks | Jumta nesošā konstrukcija |
| 56. | 511 | Betona, slānekļa, māla kārniņi | Jumta segums |
| 57. | 512 | Niedres, salmi | Jumta segums |
| 58. | 521 | Šķiedrcementa loksnes | Jumta segums |
| 59. | 531 | Azbestcementa loksnes | Jumta segums |
| 60. | 532 | Metāla dakstiņi, metāla profilētas loksnes un loksnes ar antikorozijas pārklājumu | Jumta segums |
| 61. | 533 | Bitumena loksnes (šindeļi) | Jumta segums |
| 62. | 535 | Sintētisko materiālu loksnes | Jumta segums |
| 63. | 536 | Stikla konstrukcijas | Jumta segums |
| 64. | 537 | Koka dēļu klājs | Jumta segums |
| 65. | 538 | Cits neklasificēts materiāls | Jumta segums |
| 66. | 541 | Ruberoīds | Jumta segums |
| 67. | 542 | Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi | Jumta segums |
| 68. | 543 | Sintētisko materiālu audums | Jumta segums |
| 69. | 544 | Metāla loksnes bez antikorozijas pārklājuma | Jumta segums |
| 70. | 545 | Polimēru plātne, plēve | Jumta segums |
| 71. | 546 | Koka jumstiņi, koka skaidas (lubas) | Jumta segums |
| 72. | 547 | Zaļo jumtu segums un augsnes kārta | Jumta segums |
| 73. | 611 | Ķieģeļu apšuvums 0,5 ķieģeļu biezumā | Fasādes apdare |
| 74. | 612 | Betona plātnes | Fasādes apdare |
| 75. | 613 | Dabiskā un mākslīgā akmens plātnes (t. sk. granīta, marmora, slānekļa, akmens masas flīzes, ķieģeļflīzes) | Fasādes apdare |
| 76. | 614 | Keramikas plātnes | Fasādes apdare |
| 77. | 615 | Apmetums (t. sk. dekoratīvais apmetums) | Fasādes apdare |
| 78. | 616 | Metāla loksnes (t. sk. alumīnija, tērauda, vara, misiņa) | Fasādes apdare |
| 79. | 617 | Laminēta finiera, kokšķiedru plātnes | Fasādes apdare |
| 80. | 618 | Azbestcementa loksnes, plātnes un paneļi | Fasādes apdare |
| 81. | 619 | Sintētisko materiālu loksnes un plāksnītes | Fasādes apdare |
| 82. | 620 | Ruberoīds | Fasādes apdare |
| 83. | 621 | Bituma plātnes (šindeļi) | Fasādes apdare |
| 84. | 622 | Stikla konstrukcijas (t. sk. stikla bloki) | Fasādes apdare |
| 85. | 623 | Koka skaidas (lubas) | Fasādes apdare |
| 86. | 624 | Koka apdares dēlīši | Fasādes apdare |
| 87. | 625 | Polimēru apdares dēlīši | Fasādes apdare |
| 88. | 626 | Krāsojums | Fasādes apdare |
| 89. | 627 | Cits polimēru materiāls | Fasādes apdare |
| 90. | 628 | Cits neklasificēts materiāls | Fasādes apdare" |