1. pielikums

Ministru kabineta

2026. gada 3. marta

noteikumiem Nr. 110

"1. pielikums

Ministru kabineta

2014. gada 10. decembra

noteikumiem Nr. 807

# Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām  ievaddatu vērtībām

(objekta nosaukums)

(objekta adrese)

Objekta fotofiksācija

Pārskata sagatavošanas gads

# SATURS

## Vispārīgā informācija

- Pamatinformācija par ēku

## Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā apkures energopakalpojumam

- Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā papildus apkurei un citiem  energopakalpojumiem

## Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums

- Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi

## Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā apkures energopakalpojumam (prognoze)

- Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā papildus apkurei un citiem  energopakalpojumiem (prognoze)

## Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas      priekšlikumu īstenošanas

- Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums pārsniedz 3,5 m)

## Ziņojums par kopējo ēkas energoefektivitāti

- Papildu informācija

  - Dati par pasūtītāju

# Vispārīgā informācija

| 1.1.1. | Nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Reģistrācijas numurs |  |
| 1.1.3. | Juridiskā adrese |  |
| 1.1.4. | Kontaktpersona |  |
| 1.1.5. | Kontaktinformācija |  |

## Dati par ēku

| 1.2.1. | Nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Adrese |  |
| 1.2.3. | Kadastra numurs |  |

  - Dati par izpildītāju

| 1.3.1. | Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Sertifikāta reģistrācijas numurs |  |
| 1.3.3. | Kontaktinformācija |  |

## Dati par ēkas energoefektivitātes novērtēšanu

| 1.4.1. | Aprēķina veikšanas programma |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2. | Mērinstrumenti |  |
| 1.4.3. | Ēkas apsekošanas datums |  |
| 1.4.4. | Dokumenta sagatavošanas datums |  |
| 1.4.5. | Papildu informācija |  |

  - Pamatinformācija par ēku

# Pamatinformācija par ēku

| 2.1.1. | Konstruktīvais risinājums |  |  | Siena | Tips 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tips 2 |  |
|  |  |  |  |  | Tips 3 |  |
|  |  |  |  | Jumts/ pārsegums | Tips 1 |  |
|  |  |  |  |  | Tips 2 |  |
|  |  |  |  |  | Tips 3 |  |
|  |  |  |  | Grīda | Tips 1 |  |
|  |  |  |  |  | Tips 2 |  |
|  |  |  |  |  | Tips 3 |  |
| 2.1.2. | Ekspluatācijas uzsākšanas gads |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Stāvi | 2.1.3.1. pagrabs |  | ir/nav |  |  |
|  |  | 2.1.3.2. tipveida stāvi |  | (skaits) |  |  |
|  |  | 2.1.3.3. tehniskie stāvi |  | (skaits) |  |  |
|  |  | 2.1.3.4. mansarda stāvs |  | (ir/nav) |  |  |
|  |  | 2.1.3.5. jumta stāvs |  | (ir/nav) |  |  |
| 2.1.4. | References platība (m2) |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Ēkas ārējie izmēri (ēkai ir neregulāra forma, pielikumā jāpievieno skice) |  |  | 2.1.5.1. garums (m) |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.5.2. platums (m) |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.5.3. augstums (m) |  |  |
| 2.1.6. | Iepriekš veiktie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Gads | Pasākums |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Cita informācija |  |  |  |  |  |

## Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

Meteoroloģiskā stacija

Informācija norādāma par katru ēkas zonu, ja nepieciešams, sadalot apakšzonās

| Nr. p. k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums | Aprēķina platība | Zonas vidējā platība | Telpu augstums | Zonas vidējais augstums | Aprēķina tilpums | Zonas aprēķina tilpums | Aprēķina parametri apkures periodā1, 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | temperatūra |  | perioda ilgums | pieprasītā gaisa apmaiņa | zonas pieprasītā gaisa apmaiņa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aprēķina | āra gaisa |  |  |  |
|  |  |  | m2 | m2 | m | m | m3 | m3 | °C | °C | dienas | 1/h | 1/h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ... ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

- Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus.

- Ēkām ar izbūvētu dzesēšanas sistēmu parametrus dzesēšanas aprēķinam aizpilda atsevišķā energosertifikāta pielikumā.

# Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā apkures energopakalpojumam

## Aprēķina informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu un siltuma pārnesi ar pārvadi

| 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Kompensējamais enerģijas patēriņš |
|  |  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | K | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bēniņi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Durvis/vārti | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Konstrukcijas tips | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Siltuma pārnese ar pārvadi |
|  |  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | °C | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bēniņi/jumts | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Durvis | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neatkarīgā eksperta piezīmes, papildinformācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ... ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Konstrukcijas tips | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Siltuma pārnese ar pārvadi |
|  |  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | °C | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bēniņi/jumts | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Durvis | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ...ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients H T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei, kWh gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neatkarīgā eksperta piezīmes, papildinformācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

## Aprēķina informācija par siltuma pārnesi ar ventilāciju un ventilācijas sistēmu parametriem ēku aprēķina zonās 3.2.1. Aprēķina parametri un siltuma pārnese ar ventilāciju

Norādīt pa aprēķina zonām, ja nepieciešams, atsevišķi nodalīt ventilācijas režīmus un apakšzonas, ņemot vērā uzstādīto ventilācijas iekārtu faktiskās darbības robežas.

| Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Ventilācijas veids | Aprēķina tilpums | Vidējā gaisa apmaiņas intensitāte periodā | Darbības ilgums periodā | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients1 | Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā | Piegādātā gaisa temperatūras starpība | Siltuma pārnese ar ventilāciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | 1/h | h | W/K | % | K | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. ZONA | Dabiskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mehāniskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA | Dabiskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mehāniskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ... ZONA | Dabiskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mehāniskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei, kWh gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. 1. Gaisa tilpuma siltumietilpība 0,336 W/(m3K), LVS EN ISO 52016-1:2021 p. 6.3.6.

## 3.2.2. Cita informācija

  - Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā aprēķina periodā

## Saules siltuma ieguvumi

| Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Debespuse | Laukums | Stiklojuma g-vērtība | Kopējais samazinājuma faktors | Starojuma intensitāte | Ieguvumi periodā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 |  |  | kWh/m2 | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. ZONA | Ziemeļi |  |  |  |  |  |
|  |  | Austrumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienvidi |  |  |  |  |  |
|  |  | Rietumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizontāli |  |  |  |  |  |
|  |  | Necaurspīdīgās virsmas |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA | Ziemeļi |  |  |  |  |  |
|  |  | Austrumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienvidi |  |  |  |  |  |
|  |  | Rietumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizontāli |  |  |  |  |  |
|  |  | Necaurspīdīgās virsmas |  |  |  |  |  |
| 3. | ... ZONA | Ziemeļi |  |  |  |  |  |
|  |  | Austrumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienvidi |  |  |  |  |  |
|  |  | Rietumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizontāli |  |  |  |  |  |
|  |  | Necaurspīdīgās virsmas |  |  |  |  |  |

    - Iekšējie un kopējie siltuma ieguvumi

| Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Iekšējā īpatnējā siltuma jauda | Iekšējie siltuma ieguvumi | Saules siltuma ieguvumi | Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors | Siltuma ieguvumi periodā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/m2 | kWh gadā | kWh gadā |  | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1. ZONA |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA |  |  |  |  |  |
| … | … ZONA |  |  |  |  |  |
| Kopējie siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Atbilstoši LVS EN 16798-1:2021 C pielikumam vai pievieno detalizētu pārskatu par iekārtu raksturlielumiem un darbības ilgumu, cilvēku skaitu un uzturēšanās ilgumu, apgaismojuma raksturlielumiem un darbības ilgumu aprēķina periodā pa stundām.

# Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā papildus apkurei un citiem energopakalpojumiem

## Siltumenerģijas zudumi ārpus aprēķina zonām un papildus elektroenerģija apkurei

    - Siltumenerģijas zudumi cauruļvados un uzglabāšanas tvertnē ārpus aprēķina zonas

| Nr. p. k. | Cauruļvadu garums | Vidējie siltumenerģijas zudumi cauruļvados | Enerģijas zudumi cauruļvados | Tvertnes tilpums | Enerģijas zudumi gaidīšanas režīmā | Siltuma zudumi apkurei ārpus aprēķina zonām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | W/m | kWh gadā | m3 | kWh gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Norāda tikai siltumenerģijas zudumus, kuri iekļauti piegādātās siltumenerģijas energoprasības novērtēšanā apkurei.

## Papildu enerģija apkurei (elektroenerģija)

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums un modelis | Ražošanas gads | Uzstādītā jauda | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Papildu enerģija apkurei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | W | h gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Papildu enerģija apkurei kopā |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Jānorāda šī pārskata 11. sadaļā.

## Sadzīves karstā ūdens (SKŪ) sagatavošana

| Nr. p. k. | Aprēķina periods | SKŪ sagatavošanas energoprasība piegādes vietā |  |  |  |  | SKŪ sagatavošanas zudumi |  |  | SKŪ energoprasība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cilvēku skaits | SKŪ patēriņš | aukstā ūdens temperatūra piegādes vietā | SKŪ temperatūra piegādes vietā | enerģijas patēriņš piegādes vietā | SKŪ uzglabāšanas tilpums | enerģijas zudumi gaidīšanas režīmā | enerģijas zudumi piegādes cauruļvados |  |
|  |  | personas | m3 | oC | oC | kWh gadā | litri | kWh | kWh | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Diennakts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Jānorāda detalizēts aprēķins (LVS EN 12831-3:2020 vai cits, norādot aprēķina metodes avotu), ja nav veikta SKŪ sagatavošanas siltumenerģijas uzskaite.

## Ventilācijas energoefektivitātes rādītāji

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums un modelis | Uzstādītā jauda | Ražība | Vidējā svērtā jauda | Vidējā iekārtas ražība | Darbības periods | Energoprasība ventilācijai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | m3/h | W/m3 | m3/h | h gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Energoprasība ventilācijai, kopā |  |  |  |  |  |  |  |

  - Apgaismojuma energoefektivitātes rādītāji

| Nr. p. k. | Telpa vai telpu grupa | Telpas platība | Spuldžu tips | Spuldžu jauda | Spuldžu skaits | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Samazinājuma faktors | Energoprasība apgaismojumam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  | W | gab | W/m2 | h gadā |  | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energoprasība apgaismojumam, kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Jānorāda detalizēts aprēķins (LVS EN 15193-1:2021 2. metode vai cita, norādot aprēķina metodes avotu), ja nav veikta apgaismojuma elektroenerģijas uzskaite.

## Dzesēšanas energoefektivitātes rādītāji

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums un modelis | Sezonālais lietderības koeficients | Ražošanas gads | Elektriskā jauda | Darbības periods | Elektroenerģijas patēriņš dzesēšanai | Pārbaudes akts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kW | h gadā | kWh gadā |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Energoprasība dzesēšanai, kopā |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un ēku energosertifikāciju.

## Energoresursu patēriņa uzskaite

5.1.1. Siltumenerģija no siltumenerģijas piegādātāja, MWh

# Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums

| Gads | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2. Energoresurss uzskaitītajās mērvienībās

Energoresursa veids

Energoresursa zemākā siltumspēja

(mērvienība)

Siltumģeneratora vidējais lietderības koeficients, kas noteikts pēc kurināmā zemākās siltumspējas

/ siltumsūkņa SCOP

Patēriņš uzskaitītajās mērvienībās

(piem., kg, m3, l)

| Gads | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piezīme. Norāda energoresursa zemāko siltumspēju no LVS EN 52000-1, NA 13b.tabulas Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Konversijas koeficients no	uz

5.1.3. Energoresurss, pārrēķināts siltumenerģijā, MWh

| Gads | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Norāda uzskaitītos energoresursu patēriņa datus par pēdējiem pieciem kalendāra gadiem bez korekcijas (no 2019. gada līdz 2023. gadam). Ja ēka no minētā piecu gadu perioda noteiktu periodu (kas, kopā summējot, ir īsāks nekā gads) nav bijusi apkurināta, tad, piemērojot ekstrapolācijas metodi, šo periodu salīdzina ar citiem gadiem, novērtē attiecīgo mēnesi bez apkures un tajā prognozējamo patēriņu.

5.1.4. Elektroenerģija, MWh

| Gads | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.5. Cita atsevišķi uzskaitītā enerģija, t. sk. no atjaunīgajiem energoresursiem (AER) saražotā enerģija, MWh

(energopakalpojuma nosaukums)

| Gads | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Paskaidrojums

5.1.6. Sadzīves karstais ūdens, m3

| Gads | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn. | Jūl. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Ja nav uzskaites vai uzskaitīts tikai aukstā ūdens patēriņš, norāda vidējo gada patēriņu atbilstoši pārskata 4.2. sadaļas 4. ailei.

  - Enerģijas patēriņa sadalījums1

| Nr. p. k. | Energopakalpojumu sadalījums | Uzskaitītais piegādātās enerģijas patēriņa novērtējums2 |  |  |  | Aprēķinātais piegādātās enerģijas patēriņa novērtējums 3, 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | siltumenerģija, vidējais | elektroenerģija, vidējais | kopējais vidējais | īpatnējais | siltumenerģija, vidējais | elektroenerģija, vidējais | kopējais vidējais | īpatnējais |
|  |  | kWh gadā | kWh gadā | kWh gadā | kWh/m2 gadā | kWh gadā | kWh gadā | kWh gadā | kWh/m2 gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Apkurei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sadzīves karstā ūdens sagatavošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Apgaismojumam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Papildu enerģija energopakalpojumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Paskaidrojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. Norāda kopējo energopakalpojuma novērtējumu no šī pārskata 11.3. punkta.

2. Norāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2019. gada līdz 2023. gadam) no šī pārskata 5.1. sadaļas tabulām. Ja ir kopēja uzskaite, datus norāda vienā ailē, paskaidrojumus sniedzot šīs tabulas 8. punktā.

3. Uzskaitītās energoefektivitātes novērtējums un aprēķinātās energoefektivitātes novērtējums, ja ir vienādi iekštelpu temperatūras nosacījumi (atšķiras mazāk nekā par 10 % un ne vairāk kā par 10 kWh/m2 gadā).

4. Jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām (arī tad, ja nav dalītas uzskaites).

  - Cita informācija

# Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi

| Nr. p. k. | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums 1 | Piegādātās enerģijas ietaupījums gadā2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh | kWh/m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas |  |  |  |
| 1. | Ārsienu atjaunošana |  |  |
| 2. | Bēniņu/jumta atjaunošana |  |  |
| 3. | Grīdas/cokola atjaunošana |  |  |
| 4. | Logu/durvju/vārtu atjaunošana |  |  |
| 6.2. Ēkas inženiertehniskās sistēmas |  |  |  |
| 1. | Ventilācijas sistēma. Siltumenerģija |  |  |
|  | Ventilācijas sistēma. Elektroenerģija |  |  |
| 2. | Apkures sistēmas atjaunošana |  |  |
| 3. | Siltumģeneratora atjaunošana3 |  |  |
| 4. | Automatizācijas sistēma (siltumenerģija) |  |  |
|  | Automatizācijas sistēma (elektroenerģija) |  |  |
| 5. | Apgaismojuma atjaunošana |  |  |
| 6.3. Aizvietotā enerģija no atjaunīgajiem energoresursiem3, 4 |  |  |  |
| 1. | Saules enerģija, elektroenerģija5 |  |  |
| 2. | Saules enerģija, siltumenerģija |  |  |
| 6.4. Papildu pasākumi6 |  | Pamatojums un apraksts | Informācija par papildu pasākumu saskaņošanu ar projekta iesniedzēju, kā arī par papildu pasākumu finansēšanas avotu |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Piezīmes.

1. Detalizētu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu norāda ēkas energosertifikāta pielikuma "Pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti  uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā".

2. Aprēķinātais enerģijas ietaupījums, ko dod energoefektivitātes pasākuma īstenošana. Atbilstoši, ja kāds energoefektivitātes pasākums samazina viena energonesēja patēriņu, bet palielina cita energonesēja patēriņu, tas detalizēti jānorāda. Ja energoefektivitātes pasākuma īstenošana palielina enerģijas patēriņu, norāda negatīvu ietaupījumu.

3. Ja ēkā nav izveidots pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai, pēc projekta īstenošanas atjaunīgo energoresursu tehnoloģijai jānodrošina siltumenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem 100 procentu apmērā.

4. Ja tiek īstenoti energoefektivitātes pasākumi un no centralizētās vai lokālās siltumapgādes sistēmas piegādātā vai no fosilajiem energoresursiem saražotā enerģija tiek aizstāta ar enerģiju, kas saražota no atjaunīgajiem energoresursiem, aizvietoto enerģijas daudzumu aprēķina no enerģijas daudzuma, kas noteikts pēc pārējo energoefektivitātes pasākumu aprēķināšanas.

5. Vismaz 80 procenti no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantots pašpatēriņa vajadzībām.

6. Pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par nepieciešamiem papildus šajā pārskatā norādītajiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā kā neattiecināmās izmaksas).

# Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā apkures energopakalpojumam, prognoze

## Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

| 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija |  | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums vai skaits | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Kompensējamais enerģijas patēriņš |
|  |  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | K | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bēniņi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Durvis/vārti | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Konstrukcijas tips | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums vai skaits | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Siltuma pārnese ar pārvadi |
|  |  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | °C | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bēniņi/jumts | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Durvis | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei, kWh gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neatkarīgā eksperta piezīmes, papildinformācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Konstrukcijas tips | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Termiskā tilta garums vai skaits | Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ) | Būvkonstrukciju siltuma zudumu koeficients | Aprēķina perioda ilgums | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Siltuma pārnese ar pārvadi |
|  |  |  | m2 | W/(m2K) | m, gab | W/(mK) | W/K | h | °C | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ārsiena | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bēniņi/jumts | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Grīda | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Logi | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Durvis | Tips 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tips 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ...ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients H T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā siltuma pārnese ar pārvadi apkurei, kWh gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neatkarīgā eksperta piezīmes, papildinformācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Aprēķina informācija par siltuma pārnesi ar ventilāciju un ventilācijas sistēmu parametriem ēku aprēķina zonās − sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas1

## 7.2.1. Aprēķina parametri un siltuma pārnese ar ventilāciju, prognoze

Norādīt pa aprēķina zonām, ja nepieciešams, atsevišķi nodalīt ventilācijas režīmus un apakšzonas, ņemot vērā uzstādīto ventilācijas iekārtu faktiskās darbības robežas.

| Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Ventilācijas veids | Aprēķina tilpums | Vidējā gaisa apmaiņas intensitāte periodā | Darbības ilgums periodā | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients2 | Enerģijas atgūšanas vidējais rādītājs periodā | Piegādātā gaisa temperatūras starpība | Siltuma pārnese ar ventilāciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | 1/h | h | W/K | % | K | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. ZONA | Dabiskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mehāniskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA | Dabiskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mehāniskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ... ZONA | Dabiskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mehāniskā |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā siltuma pārnese ar ventilāciju apkurei, kWh gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. Plānojot ventilācijas sistēmas izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbus, situācijas novērtējumā izmantotajiem ievaddatiem jānodrošina iekštelpu mikroklimats atbilstoši būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem (LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija") un pasūtītāja definētajām prasībām.

2. Gaisa tilpuma siltumietilpība 0,336 W/(m3K), LVS EN ISO 52016-1:2021 p. 6.3.6.

## 7.2.2. Cita informācija

  - Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā aprēķina periodā (prognoze)

## Saules siltuma ieguvumi

| Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Debespuse | Laukums | Stiklojuma g vērtība | Kopējais samazinājuma faktors | Starojuma intensitāte | Ieguvumi periodā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 |  |  | kWh/m2 | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. ZONA | Ziemeļi |  |  |  |  |  |
|  |  | Austrumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienvidi |  |  |  |  |  |
|  |  | Rietumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizontāli |  |  |  |  |  |
|  |  | Necaurspīdīgās virsmas |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA | Ziemeļi |  |  |  |  |  |
|  |  | Austrumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienvidi |  |  |  |  |  |
|  |  | Rietumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizontāli |  |  |  |  |  |
|  |  | Necaurspīdīgās virsmas |  |  |  |  |  |
| 3. | ... ZONA | Ziemeļi |  |  |  |  |  |
|  |  | Austrumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienvidi |  |  |  |  |  |
|  |  | Rietumi |  |  |  |  |  |
|  |  | Horizontāli |  |  |  |  |  |
|  |  | Necaurspīdīgās virsmas |  |  |  |  |  |

    - Iekšējie un kopējie siltuma ieguvumi

| Nr. p. k. | Zonas apzīmējums (un nosaukums) | Iekšējā īpatnējā siltuma jauda* | Iekšējie siltuma ieguvumi | Saules siltuma ieguvumi | Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors | Siltuma ieguvumi periodā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/m2 | kWh gadā | kWh gadā |  | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1. ZONA |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA |  |  |  |  |  |
| 3. | … ZONA |  |  |  |  |  |
| Kopējie siltuma ieguvumi apkurei, kWh gadā |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Atbilstoši LVS EN 16798-1:2021 C pielikumam vai pievieno detalizētu pārskatu par iekārtu raksturlielumiem un darbības ilgumu, cilvēku skaitu un uzturēšanās ilgumu, apgaismojuma raksturlielumiem un darbības ilgumu aprēķina periodā pa stundām.

# Ēkas aprēķinātie energoefektivitātes rādītāji periodā papildus apkurei un citiem energopakalpojumiem, prognoze

## Siltumenerģijas zudumi ārpus aprēķina zonām un papildu elektroenerģija apkurei

    - Siltumenerģijas zudumi cauruļvados un uzglabāšanas tvertnē ārpus aprēķina zonas

| Nr. p. k. | Cauruļvadu garums | Vidējie siltumenerģijas zudumi cauruļvados | Enerģijas zudumi cauruļvados | Tvertnes tilpums | Enerģijas zudumi gaidīšanas režīmā | Siltuma zudumi apkurei ārpus aprēķina zonām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | W/m | kWh gadā | m3 | kWh gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Norāda tikai siltumenerģijas zudumus, kuri iekļauti piegādātās siltumenerģijas energoprasības novērtēšanā apkurei.

## Papildu enerģija apkurei (elektroenerģija)

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums un modelis | Ražošanas gads | Uzstādītā jauda | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Papildus enerģija apkurei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | W | h gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| Papildu enerģija apkurei kopā |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Jānorāda šī pārskata 11. sadaļā.

## Sadzīves karstā ūdens (SKŪ) sagatavošana

| Nr. p. k. | Aprēķina periods | SKŪ sagatavošanas energoprasība piegādes vietā |  |  |  |  | SKŪ sagatavošanas zudumi |  |  | SKŪ energoprasība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cilvēku skaits | SKŪ patēriņš | aukstā ūdens temperatūra piegādes vietā | SKŪ temperatūra piegādes vietā | enerģijas patēriņš piegādes vietā | SKŪ uzglabāšanas tilpums | enerģijas zudumi gaidīšanas režīmā | enerģijas zudumi piegādes cauruļvados |  |
|  |  | personas | m3 | oC | oC | kWh gadā | litri | kWh | kWh | kWh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Diennakts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Jānorāda detalizēts aprēķins (LVS EN 12831-3:2020 vai cits, norādot aprēķina metodes avotu).

## Ventilācijas energoefektivitātes rādītāji

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums un modelis | Uzstādītā jauda | Ražība | Vidējā svērtā jauda | Vidējā iekārtas ražība | Darbības periods | Energoprasība ventilācijai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | m3/h | W/m3 | m3/h | h gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Energoprasība ventilācijai, kopā |  |  |  |  |  |  |  |

  - Dzesēšanas energoefektivitātes rādītāji

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums un modelis | Sezonālais lietderības koeficients | Ražošanas gads | Elektriskā jauda | Darbības periods | Elektroenerģijas patēriņš dzesēšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kW | h gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Energoprasība dzesēšanai, kopā |  |  |  |  |  |  |
| Skaidrojums |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Ja norāda noklusēto vērtību 20 kWh/m2 gadā, skaidrojumos norāda pamatojumu.

## Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izmantotās metodes apraksts enerģijas patēriņa samazinājuma aprēķinam no automatizētās vadības un kontroles sistēmas uzstādīšanas

8.6. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš (prognoze)

| Nr. p. k. | Telpa vai telpu grupa | Telpas platība | Spuldžu tips | Spuldžu jauda | Spuldžu skaits | Vidējā svērtā jauda | Darbības periods | Samazinājuma faktors | Energoprasība apgaismojumam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 |  | W | gab | W/m2 | h gadā |  | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energoprasība apgaismojumam, kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Jānorāda detalizēts aprēķins (LVS EN 15193-1:2021 2. metode vai cita, norādot aprēķina metodes avotu), ja nav veikta apgaismojuma elektroenerģijas uzskaite.

## Ja projekta ietvaros tiek veiktas izmaiņas apgaismojuma sistēmā, nepieciešams iesniegt DIALUX vai analoģiskā programmā veiktu apgaismojuma novērtējumu situācijai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas. Šis novērtējums jāpapildina ar šādu tabulu:

| Nr. p. k. | Telpa vai telpu grupa | Prognoze |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | apgaismojuma līmenis (vid.) | kopējā jauda |
|  |  | lx | kW |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |

Apgaismojuma līmenim pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas jāatbilst normatīvo aktu prasībām apgaismojuma jomā.

# Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas

| Nr. p. k. | Enerģijas pakalpojumu sadalījums1 | Esošā situācija |  | Prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas |  | Piegādātās enerģijas samazinājums2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kopējais patēriņš | īpatnējais patēriņš | kopējais patēriņš | īpatnējais patēriņš |  |
|  |  | kWh gadā | kWh/m2 gadā | kWh gadā | kWh/m2 gadā | kWh gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Apkure |  |  |  |  |  |
| 2. | Sadzīves karstais ūdens |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzesēšana (sausināšana) |  |  |  |  |  |
| 4. | Ventilācija (mitrināšana) |  |  |  |  |  |
| 5. | Apgaismojums |  |  |  |  |  |
| 6. | Papildu enerģija3 |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Piegādātās elektroenerģijas un/vai siltumenerģijas aizstāšana pret enerģiju, kas saražota no atjaunīgajiem energoresursiem |  | Aizvietotā elektroenerģija | kW | kWh/m2 gadā |  |
|  |  |  | Aizvietotā siltumenerģija | kW | kWh/m2 gadā |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1.1 Datiem jāsakrīt ar šīm pozīcijām aprēķinātajiem datiem, kas norādīti citās šajā pārskatā iekļautajās nodaļās.

2. 2 Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu noteikšanas.

Papildu informācija

3. Norādītā energopakalpojumu papildu enerģijas kopsumma jāsadala pa pozīcijām, ja tajā iekļautas iekārtas, kuru energoefektivitāte tiek izmainīta projekta ietvaros, norādot šīs iekārtas un to enerģijas patēriņa rādītājus atsevišķi.

## Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums pārsniedz 3,5 m)

| Kopējais aprēķina tilpums | Pārrēķinātā ēkas platība | Plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību (no 9. sadaļas 9.1. punkta) | Pārrēķinātais plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | m2 | kWh/m2 gadā | kWh/m2 gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Apkures patēriņa korekcijas aprēķina secība:

tabulas 1. aile – nosaka atbilstoši šā pārskata 2.2. sadaļai.

tabulas 2. aile – aprēķina, dalot kopējo aprēķina tilpumu. (1. aile) ar 3,5 m. Tabulas 3. aile – nosaka atbilstoši šā pārskata 9. sadaļas 9.1. punkta 6. ailei. Tabulas 4. aile – aprēķina, tabulas 3. aili dalot ar tabulas 2. aili.

  - Projekta sasniedzamie rādītāji

# Ziņojums par kopējo ēkas energoefektivitāti

| 11.1.1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei −enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1.2. | Plānotais CO2 emisijas samazinājums pēc projekta īstenošanas |  |

kWh/m2 gadā t CO2 gadā

  - Projekta īstenošanas rezultātā saražotās atjaunīgās enerģijas daudzuma un patērētās enerģijas apjoma rādītāji

| 11.2.1. | Uzstādītā jauda siltumenerģijas ražošanai no atjaunīgos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2.2. | Uzstādītā jauda elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām |  |
| 11.2.3. | Plānotais saražotās siltumenerģijas daudzums gadā ar ēkā uzstādītajām atjaunīgo energoresursu tehnoloģijām |  |
| 11.2.4. | Plānotais patērētās siltumenerģijas apjoms gadā |  |
| 11.2.5. | Plānotais saražotās elektroenerģijas daudzums gadā ar ēkā uzstādītajām atjaunīgo energoresursu tehnoloģijām |  |
| 11.2.6. | Plānotais patērētās elektroenerģijas apjoms gadā: |  |

kW kW

MWh gadā MWh gadā MWh gadā MWh gadā

| 11.3. Esošā situācija1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakalpojums | Energo- prasība | Energoresurss | Energoresurss pakalpojumam |  |  | Sezonālais lietderības koeficients | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | CO2 emisiju faktors | Svērtā energoefektivitāte, Ewe |  |  |  |
|  |  |  | pieprasītā enerģija | zudumi vai papildu enerģija | piegādātā enerģija |  |  |  |  | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | Primārā atjaunojamā enerģija Epren | Primārā kopējā enerģija EPtot | CO2 emisiju novērtējums |
|  | kWh |  | kWh | kWh | kWh |  |  |  | kg//kWh | kWh | kWh | kWh | kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Apkure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralizētā siltumapgāde2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saules termālā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vides enerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sadzīves karstā ūdens sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralizētā siltumapgāde2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saules termālā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vides enerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilācija |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apgaismojums |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzesēšana |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ĒEE lietderīgi izmantotā PV elektroenerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11.4. Plānotā situācija1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakalpojums | Energo- prasība | Energoresurss | Energoresurss pakalpojumam |  |  | Sezonālais lietderības koeficients | Primārās enerģijas koeficients neatjaunojamo energoresursu daļai, fPnren | Primārās enerģijas koeficients atjaunojamo energoresursu daļai, fPren | CO2 emisiju faktors | Svērtā energoefektivitāte, Ewe |  |  |  |
|  |  |  | pieprasītā enerģija | zudumi vai papildu enerģija | piegādātā enerģija |  |  |  |  | Primārā neatjaunojamā enerģija EPnren | Primārā atjaunojamā enerģija EPren | Primārā kopējā enerģija EPtot | CO2 emisiju novērtējums |
|  | kWh |  | kWh | kWh | kWh |  |  |  | kg//kWh | kWh | kWh | kWh | kg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Apkure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralizētā siltumapgāde2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saules termālā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vides enerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sadzīves karstā ūdens sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralizētā siltumapgāde2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saules termālā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vides enerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilācija |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apgaismojums |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzesēšana |  | Elektroenerģija no tīkla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pēc projekta īstenošanas saražotā un energopakalpojumiem izmantotā PV elektroenerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1 Novērtējums atbilstoši LVS EN ISO 52000-1:2020.

2 Atbilstoši MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 6. pielikuma 15. punktam "Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja", kur primārās kopējās enerģijas novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja kurināmā patēriņa primārās enerģijas faktorus, CO2 emisiju novērtējumā izmanto konkrētā piegādātāja sniegto informāciju.

  - Ēkas skice/novietne dabā.

# Papildu informācija

## Ēkas apsekošanas fotofiksācija (visas ēkas fasādes, iekštelpas, jumts / bēniņi, pagrabs, dzesētāji, siltumavots, energonesēja skaitītājs u.c.).

  - Ēkas termogrāfijas

## Cita informācija

| Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (vārds, uzvārds, paraksts*) |
| ## Sertifikāts Nr. ## Datums |  |  |

Piezīme. Dokumenta rekvizītus paraksts un datums neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu."