5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju organizāciju finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektiem galvenajiem būvju tipiem

(Pielikums MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

| Nr. p. k. | Būvju tipi | Mērvienība | Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību, bez PVN | Būves atjaunošanai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administratīvās ēkas | euro/m2 | 403,00 | 283,00 |
| 2. | Inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm) | euro/m2 | 388,00 | 272,00 |
| 3. | Laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošana* | euro/m2 | 127,50 | 82,00 |
| 4. | Lauksaimniecības nojumes (bez sienu apšuvuma, vārtiem un logiem) | euro/m2 | 189,00 | 133,00 |
| 5. | Lauksaimniecības nojumes ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem | euro/m2 | 211,00 | 148,00 |
| 6. | Augļu un dārzeņu pirmapstrādes vai pārstrādes būves | euro/m2 | 595,00 | 384,00 |
| 7. | Augļu, dārzeņu un to pirmapstrādes vai pārstrādes produktu noliktavas un glabātavas | euro/m3 | 186,00 | 130,00 |
| 8. | Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu noliktavas ar regulējamām temperatūras vai mākslīgā klimata iekārtām | euro/m3 | 236,00 | 165,00 |
| 9. | Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu saldētavas (no 0 līdz – 8 °C) | euro/m3 | 241,00 | 169,00 |
| 10. | Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu saldētavas (no – 8 līdz – 36 °C) | euro/m3 | 249,00 | 175,00 |
| 11. | Siltumnīcas: |  |  |  |
| 11.1. | vasaras un tuneļveida | euro/m2 | 58,00 | 41,00 |
| 11.2. | apsildāmās | euro/m2 | 331,00 | 232,00 |
| 12. | Labiekārtošana: |  |  |  |
| 12.1. | betonēti laukumi | euro/m2 | 32,00 | 24,00 |
| 12.2. | asfaltēti, bruģēti laukumi bez komunikācijām | euro/m2 | 43,00 | 27,00 |
| 12.3. | grants seguma laukumi | euro/m2 | 17,00 | 7,00 |
| 12.4. | dolomīta šķembu laukumi | euro/m2 | 20,00 | 11,00 |
| 12.5. | zāliena ierīkošana | euro/m2 | 2,00 | – |
| 13. | Ūdens ieguves un uzglabāšanas vietas: |  |  |  |
| 13.1. | filtrācijas urbums vai spice | euro/m | 20,00 | – |
| 13.2. | artēziskā aka (dziļurbums) | euro/m | 54,00 | – |
| 13.3. | dīķis | euro/m3 | 2,00 | 2,00 |
| 13.4. | atvērta tipa baseins, rezervuārs (lagūna) | euro/m3 | 35,00 | 23,00 |
| Piezīme. * Attiecināmas ir laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošanas izmaksas esošajās ēkās. |  |  |  |  |