5. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 15. augusta
noteikumiem Nr. 461

Marķējums par atkārtotas lietošanas aizliegumu

1. Marķējums par atkārtotas lietošanas aizliegumu sastāv no apļa, kura vidū ir pārsvītrots cipars "2":

2. Ja marķējumu samazina vai palielina, ievēro tā grafiskajā attēlā redzamās proporcijas.

3. Marķējums nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

4. Šā pielikuma 3. punktā minēto prasību var neievērot attiecībā uz maza izmēra medicīniskajām ierīcēm.