4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā

(Pielikums MK 02.07.2024. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

| Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaits | Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda, kW | Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums, kWh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | saules elektrostacijām | vēja elektrostacijām |
| 1 | līdz 3 | 1 051 | 1 840 |
|  | 3,001–4 | 1 402 | 2 453 |
|  | 4,001–5 | 1 752 | 3 066 |
| 3 | līdz 3 | 1 051 | 1 840 |
|  | 3,001–4 | 1 402 | 2 453 |
|  | 4,001–5 | 1 752 | 3 066 |
|  | 5,001–6 | 2 102 | 3 679 |
|  | 6,001–7 | 2 453 | 4 292 |
|  | 7,001–8 | 2 803 | 4 906 |
|  | 8,001–9 | 3 154 | 5 519 |
|  | 9,001–10 | 3 504 | 6 132 |
|  | 10,001–13 | 4 555 | 7 972 |
|  | 13,001–16 | 5 606 | 9 811 |
|  | 16,001–20 | 7 008 | 12 264 |
|  | 20,001–26 | 9 110 | 15 943 |
|  | 26,001–32 | 11 213 | 19 622 |
|  | 32,001–40 | 14 016 | 24 528 |
|  | 40,001–50 | 17 520 | 30 660 |
|  | 50,001–64 | 22 426 | 39 245 |
|  | 64,001–80 | 28 032 | 49 056 |
|  | 80,001–103 | 36 091 | 63 160 |
|  | 103,001–129 | 45 202 | 79 103 |
|  | 129,001–161 | 56 414 | 98 725 |
|  | 161,001–193 | 67 627 | 118 348 |
|  | 193,001–203 | 71 131 | 124 480 |
|  | 203,001–258 | 90 403 | 158 206 |
|  | 258,001–322 | 112 829 | 197 450 |
|  | 322,001–406 | 142 262 | 248 959 |
|  | 406,001–515 | 180 456 | 315 798 |
|  | 515,001–644 | 225 658 | 394 901 |
|  | 644,001–999,999 | 350 400 | 613 199 |