18.pielikums

Grozījumiem Valsts civilās aizsardzības plānā

18.pielikums

Valsts civilās aizsardzības plānam

DAMBJU UN CITU HIDROTEHNISKO BŪVJU PĀRRĀVUMI – DAUGAVAS HIDROELEKTROSTACIJU KASKĀDES HIDROBŪVE

# Riska kopsavilkums

Daugavas HES kaskādes darbības mērķis ir izmantojot ūdens enerģiju ražot elektroenerģiju nepieļaujot vai novēršot HES ēku statiskās noturības zudumu.

Par Daugavas HES pārrāvuma iemeslu var būt Hidrotehnisko būvju nepareiza ekspluatācija, terora akts vai  zemestrīce.

Daugavas HES pārrāvuma risks tiek vērtēts kā nozīmīgs, pārrāvums var izraisīt sekas ar ievērojamu cilvēku upuru skaitu,  apludināt Daugavas akvatorija pieguļošās sauzemes teritorijas un nodarīt kaitējumu ekosistēmai, kā arī izraisīt vispārīgus traucējumus iedzīvotāju pamatvajdzību nodrošināšanai (elektrības piegādes traucējumi, veselības aprūpes traucējumi, pārtikas un dzeramā ūdens piegādes traucējumi, siltuma un dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu sistēmas bojājumi un citi).

Par būtiskiem seku mazināšanas pasākumiem Daugavas HES pārrāvumu gadījumā var minēt, Daugavas HES lejteces ūdenskrātuvju ūdens līmeņa samazināšanu un savlaicīgi veiktu cilvēku agrīno brīdināšanu apdraudētajās reitorijās.

# Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija | Izpildītāji | Pasākuma apzīmējums (trigrafs)* saskaņā ar NATO krīžu reaģēšanas sistēmas rokasgrāmatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preventīvie un gatavības pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pļaviņu HES (PHES), Ķeguma HES (ĶHES) un Rīgas HES (RHES) hidrotehnisko būvju drošuma programmu izpilde, kas ietver pasākumu kompleksu HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērtēšanai un pārbaudīšanai un drošas ekspluatācijas kritērijus | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma uzlabošanas pasākuma plāna 2011.–2025.gadiem pasākumu izpilde | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | HES hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijas instrukciju ievērošana | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarāciju ievērošana | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | Īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa remontu darba plānos noteikto pasākumu izpilde |  | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | PHES, ĶHES un RHES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu ievērošana, kas nodrošina racionālu ūdens resursu izmantošanu un aizsardzību, ievērojot ūdenskrātuvju tehnisko stāvokli | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts vides dienesta ūdens resursu lietošanas atļaujās iekļauto ūdens resursu izmantošanas nosacījumu ievērošana – ūdenskrātuvju minimāli pieļaujamās līmeņa atzīmes, maksimālās diennakts nostrādes un nostrādes ātrumi, kontroles un monitoringa nosacījumi | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | Vispusīgs un nepārtraukts Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma stāvokļa novērtējums un monitorings, ieskaitot starptautisko inženierekspertu atzinumus, ja tas nepieciešams | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | Hidrotehnisko būvju atjaunošanas un uzturēšanas remontdarbu organizēšana un kontrole saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām un starptautisko pieredzi aizsprostu drošuma un ekspluatācijas jautājumos | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Darbinieku iepazīstināšana ar hidroelektrostacijas Civilās aizsardzības plānu | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | Darbinieku apmācība saskaņā ar 2017.gada 5.decembra MK noteikumiem Nr.716 ”Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības saturam” prasībām | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | Vietējā līmeņa praktisko civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veikšana saskaņā ar 2017.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.341 ”Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību” prasībām | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pretplūdu pasākumu organizēšana, esošo hidrotehnisko būvju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžu uzturēšana un pārbūve | Pastāvīgi | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ AS ”Latvenergo” | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ AS ”Latvenergo” | Pašvaldības VSIA ZMNĪ AS ”Latvenergo” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Meliorācijas sistēmu uzturēšana un būvniecība | Pastāvīgi | ZM Pašvaldības | ZM VSIA ZMNĪ Pašvaldības | ZM VSIA ZMNĪ Pašvaldības | - |
|  | Jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecība un ierīkošana, pamatojot ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem | Pastāvīgi | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VSIA ZMNĪ | - |
|  | Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras būvju būvniecība un pārbūve | 2023.-2027.gads | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VARAM VSIA ZMNĪ | Pašvaldības VSIA ZMNĪ | - |
|  | Kopīgas agrīnas (uz ieteikmi vērstas) hidrometeoroloģisko brīdinājumu sagatavošanas un izplatīšanas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot informāciju gan par gaidāmajām meteoroloģiskajām un hidroloģiskajām parādībām, gan to ietekmi un nepieciešamo rīcību | 2024.gads | VARAM IEM | LVĢMC VUGD | LVĢMC VUGD | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Hidrometeoroloģiskā monitoringa tehnisko iekārtu un plūdu riska informācijas sistēmas (PRIS) uzturēšana | Katru gadu | VARAM | LVĢMC | LVĢMC | - |
|  | Valsts enerģētiskā krīzes centra apmācības plānošana un organizēšana | Pēc nepieciešamības | KEM | KEM | KEM |  |
| Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Operatīvo dienestu informēšana par iespējamo dambju un citu hidrotehnisko būvju pārrāvumu, attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju informēšana par apdraudējumu un veiktajiem pasākumiem, un lejpus esošo hidrotehnisko būvju valdītāju, kā arī elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoru informēšana | Pēc nepieciešamības | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Informācijas saņemšana par iespējamiem HES bojājumiem un situācijas attīstību, un operatīvo dienestu informēšana | Pēc nepieciešamības | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” VUGD Pašvaldības | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Ūdenskrātuves līmeņa nostrāde, darbinot hidroagregātus maksimāli pieļaujamās slodzes režīmā | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | Ūdenskrātuves līmeņa nostrāde, atverot ūdenspārgāznes aizvarus | Pastāvīgi | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | AS ”Latvenergo” | - |
|  | Iedzīvotāju informēšana un ieteikumu par rīcību sniegšana | 30 min. | AS ”Latvenergo” VUGD | AS ”Latvenergo” VUGD | VUGD Valsts un pašvaldību institūcijas Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi Raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju informēšana un apziņošana | 4 stundas | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona | Pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā noteiktā persona | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts enerģētiskā krīzes centra apziņošana un sasaukšana | Pēc nepieciešamības | KEM | KEM | KEM |  |
|  | Glābšanas darbu un seku likvidēšanas pasākumu veikšana | Pastāvīgi | Glābšanas darbu vadītājs AS ”Latvenergo” | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības Komersanti | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Kultūras mantojuma vērtību glābšana | Pēc nepieciešamības | Glābšanas darbu vadītājs | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības | VUGD Operatīvie dienesti un avārijas brigādes Pašvaldības | - |
|  | Nacionālo Bruņoto spēku (tai skaitā Zemessardzes) iesaistīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai savstarpējām vienošanām | 2 stundas | AIM NBS | NBS VUGD VMD VP VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs AS ”Latvenergo” AS ”Sadales tīkls” AS ”Augstsprieguma tīkls” NMPD Valsts aģentūra ”Civilās aviācijas aģentūra” AS ”Latvijas gaisa satiksme” | NBS VUGD VMD VP VRS Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs AS ”Latvenergo” AS ”Sadales tīkls” AS ”Augstsprieguma tīkls” NMPD Valsts aģentūra ”Civilās aviācijas aģentūra” AS ”Latvijas gaisa satiksme” | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Pirmās palīdzības sniegšana | Pēc nepieciešamības | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas | Fiziska un juridiska persona Valsts un pašvaldības institūcijas NVO | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedriskās kārtības nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | VP Pašvaldības policija | VP Pašvaldības policija NBS | VP Pašvaldības policija NBS | - |
|  | Psiholoģiskā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem | Pēc nepieciešamības | Pašvaldības | Pašvaldības sociālais dienests | Pašvaldības sociālais dienests Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Iedzīvotāju evakuācija un pamatvajadzību nodrošināšana | Pēc nepieciešamības | VUGD Pašvaldības | Pašvaldības | Pašvaldību dienesti Pašvaldības policija Komersanti NVO un sabiedriskās organizācijas Reliģiskās organizācijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem un pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam un Slimnīcu katastrofu medicīnas plāniem | Pēc nepieciešamības | VM NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | NMPD Slimnīcas un citas ārstniecības iestādes | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu īstenošana atbilstoši Valsts katastrofu medicīnas plānam | Pēc nepieciešamības | VM | NMPD VI | NMPD VI | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Valsts materiālo rezervju izmantošana | Pēc nepieciešamības | Lēmums par nepieciešamību izmantot - Glābšanas darbu vadītājs vai valsts vai pašvaldības institūcija Lēmums par atļauju izmantot - Ministrijas valsts sekretārs vai tā pilnvarota amatpersona | Valsts materiālo rezervju glabātājs | Glābšanas darbos iesaistītās institūcijas | Valsts civilās aizsardzības plāna 37.pielikums |
|  | Kompensāciju par zaudējumiem noteikšana un finanšu palīdzības izmaksa zemes īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem sakarā ar nelabvēlīgo hidroloģiskajiem un meteoroloģiskajiem apstākļiem | Pēc nepieciešamības | MK | Ministrijas Pašvaldības AS ”Latvenergo” Komersanti | Ministrijas Pašvaldības AS ”Latvenergo” Komersanti | - |
|  | Informācijas par radītajiem zaudējumiem apkopošana un kompensācija par zaudējumiem noteikšana | 1 mēnesis | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | Ministrijas Pašvaldības | - |

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu.