Pielikums

Ministru kabineta

2026. gada 10. marta

noteikumiem Nr. 118

"6. pielikums 
Ministru kabineta 
2005. gada 30. augusta 
noteikumiem Nr. 664

Plānotais tehniskais nodrošinājums

1. Iesniegumam par elektroenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

1.1. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo tehnisko nodrošinājumu:

| Nr. p. k. | Tehniskais nodrošinājums |
| --- | --- |
| 1. | Darbības zona (km2) |
| 2. | Elektrotīklu pieslēgumu skaits (gab., norādot pa sprieguma pakāpēm) un uzstādītā jauda (MW) |
| 3. | Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu skaits (gab.) |
| 4. | Elektrotīkla principshēma, norādot elektroietaišu piederības robežas |

1.2. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem elektrotīkliem:

| Nr. p. k. | Elektrotīklu raksturojums | Mērvienība | Daudzums | Īpašumā | Lietošanā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektropārvades līnija (gaisvada, kabeļa, piekarkabeļa): |  |  |  |  |
| 1.1. | elektropārvades līnijas spriegums | kV |  |  |  |
| 1.2. | elektropārvades līnijas garums | km |  |  |  |
| 2. | Transformatoru apakšstacijas: |  |  |  |  |
| 2.1. | transformatoru apakšstacijas jauda | MW |  |  |  |
| 2.2. | transformatoru apakšstacijas spriegums | kV |  |  |  |
| 2.3. | transformatoru apakšstaciju skaits | gab. |  |  |  |
| 3. | Sadales punkti (norādot spriegumu) | gab. |  |  |  |

1.3. elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo elektrotīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot elektrotīkla tipu, šķērsgriezumu, spriegumu un citu raksturojošu informāciju (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).*

2. Iesniegumam par siltumenerģijas vai aukstumenerģijas pārvades un sadales licences saņemšanu pievieno:

2.1. informāciju par siltumenerģijas vai aukstumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem siltumtīkliem vai aukstumapgādes tīkliem:

| Nr. p. k. | Siltumtīklu vai aukstumapgādes tīklu raksturojums | Mērvienība | Daudzums | Īpašumā | Lietošanā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumtīklu vai aukstumapgādes tīklu garums (km) | km |  |  |  |
| 2. | Siltumtīklu vai aukstumapgādes tīklu pieslēgumu maksimālā siltumslodze vai aukstumenerģijas slodze (MW) | MW |  |  |  |

2.2. siltumenerģijas vai aukstumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo siltumtīklu vai aukstumapgādes tīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot siltumtīklu vai aukstumapgādes tīklu diametru un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai izmantojamos objektus, piemēram, siltumavotus vai aukstumenerģijas ražošanas avotus, sūkņu stacijas (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg vai tam pielīdzināmā formātā).

3. Sniegto informāciju par attiecīgo plānoto tehnisko nodrošinājumu apliecina komersanta pilnvarotais pārstāvis, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Piezīme. * Iesniedz komersants, kura licences darbības zona neaptver visu Latvijas Republikas teritoriju."