Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 7. novembra
noteikumiem Nr. 635

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā lietotājiem, kas izmanto universālo neto norēķinu sistēmas pakalpojumu

(Pielikums MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 92 redakcijā)

| Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaits | Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda (kilovatos) | Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums (kilovatstundās) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | saules elektrostacijām | vēja elektrostacijām | citām elektrostacijām |
| 1 | līdz 3 | 1051 | 1840 | 3154 |
|  | 3,001–4 | 1402 | 2453 | 4205 |
|  | 4,001–5 | 1752 | 3066 | 5256 |
| 3 | līdz 10 | 3504 | 6132 | 10512 |
|  | 10,001–13 | 4555 | 7972 | 13666 |
|  | 13,001–16 | 5606 | 9811 | 16819 |
|  | 16,001–20 | 7008 | 12264 | 21024 |
|  | 20,001–26 | 9110 | 15943 | 27331 |
|  | 26,001–32 | 11213 | 19622 | 33638 |
|  | 32,001–40 | 14016 | 24528 | 42048 |
|  | 40,001–50 | 17520 | 30660 | 52560 |