Ministru kabineta noteikumi Nr. 481

Rīgā 2025. gada 12. augustā (prot. Nr. 31 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma
6. panta piekto daļu, 7. panta trešo daļu,
8. panta astoto daļu, 9. panta trešo daļu
un 11. panta trešo daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 72. nr.; 2025, 117. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

    - "5.1 Ja nav iespējams noteikt energoresursu faktisko patēriņu saskaņā ar šo noteikumu 5.2. apakšpunktu (nav pieejami ilgstoši enerģijas patēriņa dati saskaņā ar LVS EN 15378-3:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 3.daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem" nacionālā pielikuma LVS EN 15378-3:2017/NA:2020 "Ēku energoefektivitāte. Ēku apkures sistēmas un SKŪ. 3.daļa: Izmērītā energoefektivitāte M3-10 un M8-10 moduļiem. Nacionālais pielikums" NA.10. tabulu "Prasības mērījumu intervāliem"), neatkarīgs eksperts izmanto pēdējos pieejamos enerģijas patēriņa datus, veicot klimatisko apstākļu korekciju."

  - 2. Papildināt ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

    - "5.2 Ja nav pieejami šo noteikumu 5.1 punktā minētie ēkas enerģijas patēriņa dati, ēkas energoefektivitātes novērtējumu var veikt:

    - 5.21. izmantojot "pieņemtās sistēmas" principu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 4. tabulu, ja ēka ir projektēta līdz 1992. gada 1. janvārim un nav siltumtehniski uzlabota.

    - 5.22. atbilstoši šo noteikumu 3. punktam izsniedzot ēkas pagaidu energosertifikātu un sagatavojot pārskatu par ekonomiski pamatotiem ēku norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem saskaņā ar šo noteikumu 5.4. apakšpunktu un 1. pielikumu."

  - 3. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

| Ministru prezidente | (paraksts*) | E. Siliņa |
| --- | --- | --- |
| Ekonomikas ministrs | (paraksts*) | V. Valainis |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu