2. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.jūlija
noteikumiem Nr. 611

Obligātais aprīkojums plānotās ārpusstacionāra dzemdībās

(Pielikums grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 60)

1. Medicīniskās ierīces:	
	
1.1. sfigmomanometrs;	
	
1.2. fonendoskops; 	
	
1.3. fetālais doplers;	
	
1.4. medicīniskais termometrs;	
	
1.5. mērlente;	
	
1.6. svari jaundzimušā svēršanai;	
	
1.7. manuālais vakuumekstraktors;	
	
1.8. sterili instrumenti: grieznes, piecas spailes (taisnās, liektās un asinsvadu), nabas saites grieznes, epiziotomijas grieznes, adatas turētājs, pincetes (anatomiskā un ķirurģiskā), kornstangas, Simpsa spoguļi (augšējais un apakšējais);	
	
1.9. gumijas baloniņš sekrēta atsūkšanai no jaundzimušā augšējiem elpošanas ceļiem;	
	
1.10. ar kāju darbināma atsūkšanas ierīce;	
	
1.11. jaundzimušo un pieaugušo izmēru portatīvas mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces (elpināšanas maisi ar skābekļa rezervuāru, atbilstoša izmēra sejas maskām un skābekļa plūsmas pievades iespējām);	
	
1.12. jaundzimušo un pieaugušo izmēru orofaringeālie, nazofaringeālie elpvadi;	
	
1.13. pārnēsājams skābekļa rezervuārs ar gāzes ietilpību vismaz 400l, kas aprīkots ar plūsmas mērītāju un regulācijas vārstuli, kas nodrošina maksimālo plūsmu vismaz 15l/min;	
	
1.14. jaundzimušo un pieaugušo izmēra laringoskops ar spoguļiem;	
	
1.15. jaundzimušo un pieaugušo izmēru endotraheālās intubācijas caurules un vadītājstieple;	
	
1.16. Magilla spaile;	
	
1.17. nierveida bļodiņa.	
	
2. Materiāli:	
	
2.1. jaundzimušo un pieaugušo izmēru katetri sekrēta atsūkšanai no elpceļiem;	
	
2.2. nabassaites klipši/aukliņas;	
	
2.3. piecas šļirces ar adatām (20ml);	
	
2.4. piecas šļirces ar adatām (10ml);	
	
2.5. piecas šļirces ar adatām (1ml);	
	
2.6. šūšanas materiāls ar adatām;	
	
2.7. sterilas marles plāksnītes, tamponi, vate;	
	
2.8. divi nabas vēnas katetri jaundzimušajam;	
	
2.9. divi pieaugušo intravenozie katetri;	
	
2.10. vēnu katetru fiksējošs materiāls;	
	
2.11. intubācijas cauruli fiksējošie materiāli;	
	
2.12. trīs infūziju sistēmas;	
	
2.13. divi urīnpūšļa katetri;	
	
2.14. kontakta gēls;	
	
2.15. vakutaineri asins paraugu ņemšanai no nabassaites asinsvadiem;	
	
2.16. četri sterili auti, divi dvieļi;	
	
2.17. četri pāri sterilu un četri pāri nesterilu cimdu;	
	
2.18. darba apģērbs.	
	
3. Medikamentu minimums neat­liekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai:	
	
3.1. dzemdi savelkoši līdzekļi (uterotoniķi):	
	
3.1.1. oksitocīns - 15 IU;	
	
3.2. sirds-plaušu funkciju uzturēšanai nepieciešamie medikamenti:	
	
3.2.1. atropīna sulfāts - 4mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.2.2. epinefrīna hidrohlorīds - 10 mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.2.3. dopamīna hidrohlorīds - 200 mg, šķīdums infūzijām; 	
	
3.2.4. lidokaīna hidrohlorīds - 240 mg, šķīdums i/v injekcijām;	
	
3.2.5. magnija sulfāts - 5 g, šķīdums injekcijām;	
	
3.3. pretsāpju medikamenti:	
	
3.3.1. tramadola hidrohlorīds - 200 mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.3.2. metamizols - 2 g, šķīdums injekcijām;	
	
3.4. asinsspiediena samazināšanai nepieciešamie medikamenti:	
	
3.4.1. klonidīna hidrohlorīds - 0,15 mg, tabletes lietošanai zem mēles;	
	
3.4.2. nifedipīns - 10mg, tabletes lietošanai zem mēles;	
	
3.5. antianginālie medikamenti:	
	
3.5.1. nitrosorbīds - 10mg tabletēs;	
	
3.5.2. metoprolols - 50mg tabletēs;	
	
3.6. bronholītiskie medikamenti:	
	
3.6.1. aminofilīns - 480mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.7. medikamenti ar iedarbību uz centrālo nervu sistēmu:	
	
3.7.1. diazepāms - 20mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.8. diurētiskie medikamenti:	
	
3.8.1. furosemīds - 100mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.9. virsnieru hormonus aizstājošie medikamenti: 	
	
3.9.1. hidrokortizona nātrija sukcināts - 500 mg, liofilizēts pulveris;	
	
3.9.2. prednizolons - 180 mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.10. asins aizvietotāji:	
	
3.10.1. nātrija hlorīds - 500ml, 0,9% šķīdums infūzijām;	
	
3.10.2. Ringera šķīdums vai Ringera laktāts - 1000ml, šķīdums infūzijām;	
	
3.10.3. glikoze - 100 ml, 10% šķīdums infūzijām;	
	
3.11. pretindes:	
	
3.11.1. naloksons - 0,8 mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.12. lokālās anestēzijas līdzekļi:	
	
3.12.1. lidokaīns 10% - aerosols;	
	
3.13. citi medikamenti:	
	
3.13.1. hloropiramīna hidrohlorīds - 40 mg, šķīdums injekcijām;	
	
3.13.2. K vitamīns - 4mg;	
	
3.13.3. nātrija hidrogenkarbonāts (NaHCO3) 4,2% - 250ml.	
	
4. Dezinfekcijas līdzekļi:	
	
4.1. ādas dezinfekcijai;	
	
4.2. gļotādu dezinfekcijai;	
	
4.3. instrumentu dezinfekcijai;	
	
4.4. virsmu dezinfekcijai.