3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 730

Siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas uzstādīšanas ekonomiskā pamatojuma aprēķināšanas metodika

(Pielikums MK 28.01.2025. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

1. Kopējās siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas, kas izmanto tiešsaistē periodiski fiksētus siltumnesēja caurplūdes un apkures cauruļvadu virsmu temperatūras datus (turpmāk –  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēma), un tās darbībai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un apkures sistēmas pielāgošanas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur:

Ikop.uzst. – kopējās iekārtu uzstādīšanas izmaksas (euro);

Isens.uzst. – apkures cauruļvadu virsmu temperatūras devēju (sensori ar radiomoduļiem) un to uzstādīšanas izmaksas (euro) par vienu ēkas apkures stāvvada loku;

Ipl.sk.uzst. –  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas iekārtas (siltumnesēja caurplūdes apjoma noteikšanai) un tās uzstādīšanas izmaksas (euro) par vienu ēkas apkures stāvvada loku;

N – apkures stāvvadu loku skaits ēkā;

Ipap.reg. – termoregulatoru un apvadcauruļu uzstādīšanas izmaksas (euro) par vienu sildelementu vai vairāku virknē saslēgtu sildelementu grupu;

Npap.reg. – atsevišķu sildelementu un/vai virknē saslēgtu sildelementu grupu skaits, kam jāuzstāda termoregulators vai apvadcaurules;

Iiek. –  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu (datu pārraidei tiešsaistē un datu uzglabāšanai) un to uzstādīšanas kopējās izmaksas (euro);

Iapk. – citas apkures sistēmas pielāgošanas izmaksas (euro), kas nepieciešamas  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas darbības nodrošināšanai.

2. Kopējās  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas iekārtu ekspluatācijas izmaksas gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

,kur:

Iikg. – kopējās  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas iekārtu ekspluatācijas izmaksas (euro) gadā;

Isist.ekspl. –  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas iekārtu ekspluatācijas izmaksas par apkures stāvvada vienu segmentu mēnesī (euro);

N – kopējais apkures stāvvadu segmentu skaits ēkā;

7 –  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas iekārtu apkalpošanas reizes apkures sezonā.

3. Patērētās siltumenerģijas izmaksas apkures nodrošināšanai gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

,kur:

M – patērētās siltumenerģijas izmaksas (euro) apkures nodrošināšanai gadā;

Qēkai – ēkas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) gadā;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

4. Neto naudas plūsma iekārtu uzstādīšanas gadā ir vienāda ar kopējām  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas un tās darbībai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas izmaksām:

, kur:

Δ0 – neto naudas plūsma iekārtu uzstādīšanas gadā (euro);

Ikop.uzst. – kopējās iekārtu uzstādīšanas izmaksas (euro).

5. Ikgadējās  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas uzturēšanas neto naudas plūsmas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur:

Δn – ikgadējā  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas uzturēšanas neto naudas plūsma (euro);

M – patērētās siltumenerģijas izmaksas apkures nodrošināšanai gadā (euro);

Δener. – pieņemtais enerģijas ietaupījums, uzstādot  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu atbilstoši ēkas izmantotās siltumenerģijas patēriņam (%). Ja ēkas apkurei izmantotās siltumenerģijas patēriņš ir līdz 100 kWh/m2 gadā, pieņemtais enerģijas ietaupījums, uzstādot  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu, ir 10 %, ja patēriņš ir no 100 kWh/m2 līdz 150 kWh/m2 gadā, – 15 %, bet, ja patēriņš ir lielāks par 150 kWh/m2 gadā, – 20 %;

Iikg. – kopējās  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas iekārtu ekspluatācijas izmaksas gadā (euro).

6.  Siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas uzstādīšanas un uzturēšanas investīciju neto tagadnes vērtību 10 gadu atmaksāšanās periodam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur:

Δreāl. –  siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas uzstādīšanas un uzturēšanas investīciju neto tagadnes vērtība 10 gadu atmaksāšanās periodam (euro);

Δ0 – neto naudas plūsma iekārtu uzstādīšanas gadā (euro);

Δn – ikgadējā siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas uzturēšanas neto naudas plūsma (euro);

D – diskonta likme.