Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām

Izdoti saskaņā ar Standartizācijas likuma 13.panta otro daļu

- 1. Noteikumi nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu.

- 2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektroapgādes tīklos, sistēmas operatori piemēro standartu LVS EN 50160:2023 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" un tā grozījumus LVS EN 50160:2023/A1:2025 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi".

- 3. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.