3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 560

Attiecība starp koģenerācijas iekārtā uzstādīto elektrisko jaudu un siltuma jaudu dažādām koģenerācijas tehnoloģijām

| Nr. p. k. | Koģenerācijas tehnoloģija | Attiecība starp elektroenerģiju un siltumenerģiju α |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju | 0,95 |
| 2. | Tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku | 0,45 |
| 3. | Tvaika pretspiediena turbīna | 0,45 |
| 4. | Gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju | 0,55 |
| 5. | Iekšdedzes dzinējs | 0,75 |