Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērierīcēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību"
6. panta otro daļu

- 1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērierīcēm" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 238. nr.; 2022, 9. nr.) šādus grozījumus:

  - 1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

    - "1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajām transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm (turpmāk – ātruma mērierīce).";

  - 1.2. izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "2.5. mērķa transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kura ātrumu mēra ar ātruma mērierīci;";

  - 1.3. svītrot 2.11. apakšpunktu;

  - 1.4. svītrot 2.12. apakšpunktu;

  - 1.5. svītrot 2.13. apakšpunktu;

  - 1.6. izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "7.1. ātruma mērierīces tipa apstiprināšanā:

    - 7.1.1. ±1 km/h, ja mērķa transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 100 km/h;

    - 7.1.2. ±1 % no mērķa transportlīdzekļa ātruma, ja mērķa transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 100 km/h;";

  - 1.7. svītrot 7.2. apakšpunktu;

  - 1.8. izteikt 7.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "7.3.1. ±3 km/h, ja mērķa transportlīdzekļa braukšanas ātrums nepārsniedz 100 km/h;";

  - 1.9. izteikt 7.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "7.3.2. ±3 % no mērķa transportlīdzekļa braukšanas ātruma, ja mērķa transportlīdzekļa braukšanas ātrums pārsniedz 100 km/h.";

  - 1.10. izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "8.1. mērāmo lielumu diapazonu – ātruma mērierīce nodrošina mērķa transportlīdzekļa ātruma fiksēšanu diapazonā no vismaz 20 km/h līdz ne mazāk kā 200 km/h;";

  - 1.11. izteikt 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "26.1. mērķa transportlīdzekļa izmērītais braukšanas ātrums;";

  - 1.12. izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

    - "29. Ātruma mērierīcēm, kuras izmantojamas paredzētajam mērķim tikai pēc to uzstādīšanas transportlīdzeklī, pirmreizējo verificēšanu veic pēc mērierīces uzstādīšanas transportlīdzeklī.";

  - 1.13. svītrot 41.1 punktu.

- 2. Noteikumi stājas spēkā 2026.gada 1.janvārī.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu