5. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra
noteikumiem Nr. 981

Statistiskās verificēšanas novērtēšanas kritēriji mērīšanas līdzekļu pārbaudes un rezerves mērīšanas līdzekļu izlasei

(Pielikums MK 14.05.2024. noteikumu Nr. 288 redakcijā)

1. tabula. Vienkāršā paraugu ņemšanas atlase

| Mērīšanas līdzekļu vienību skaits partijā | Pārbaudes izlases vienību skaits | Nederīgo vienību skaits |  | Rezerves mērīšanas līdzekļu vienību skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pieņemšanas kritēriji | noraidīšanas kritēriji |  |
| Līdz 1200 | 50 | 1 | 2 | 10 |
| No 1201 līdz 3200 | 80 | 3 | 4 | 16 |
| No 3201 līdz 10000 | 125 | 5 | 6 | 25 |
| No 10001 līdz 35000 | 200 | 10 | 11 | 40 |

2. tabula. Dubultā paraugu ņemšanas atlase

| Mērīšanas līdzekļu vienību skaits partijā | Paraugi |  |  | Nederīgo vienību skaits1 |  |  | Rezerves mērīšanas līdzekļu vienību skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kārtas numurs | pārbaudes izlases vienību skaits | kumulatīvais pārbaudes izlases vienību skaits | pieņemšanas kritēriji | noraidīšanas kritēriji | kritēriji dubultajai paraugu atlasei |  |
| Līdz 1200 | 1. | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 6 |
|  | 2. | 32 | 64 | 1 | 2 | – | 6 |
| No 1201 līdz 3200 | 1. | 50 | 50 | 1 | 4 | 2 līdz 3 | 10 |
|  | 2. | 50 | 100 | 4 | 5 | – | 10 |
| No 3201 līdz 10000 | 1. | 80 | 80 | 2 | 5 | 3 līdz 4 | 16 |
|  | 2. | 80 | 160 | 6 | 7 | – | 16 |
| No 10001 līdz 35000 | 1. | 125 | 125 | 5 | 9 | 6 līdz 8 | 25 |
|  | 2. | 125 | 250 | 12 | 13 |  | 25 |

Piezīme

1 Rindā, kas attiecas uz otro pārbaudes izlasi, nederīgo mērīšanas līdzekļu skaits attiecas uz kumulatīvo pārbaudes izlases vienību skaitu.