1. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

"1. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 12. janvāra

noteikumiem Nr. 35

Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām 
ievaddatu vērtībām

_____________________________________________________

(nosaukums)

Adrese

Objekta fotofiksācija

SATURS

1. Vispārīgā informācija

2. Pamatinformācija par ēku

3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

5. Enerģijas patēriņš un uzskaite

6. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

7. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas

8. Ēkai aprēķinātais enerģijas patēriņš apkurei pirms un pēc pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas

9. Apkures patēriņa korekcija

Pielikums

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ēkas identifikācija

| 1.1.1. | Adrese |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Ēkas kadastra numurs |  |
| 1.1.3. | Ēkas klasifikācija |  |

1.2. Pamatinformācija par ēkas īpašnieku/valdītāju/turētāju/pārvaldītāju

| 1.2.1. | Nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Reģistrācijas numurs |  |
| 1.2.3. | Juridiskā adrese |  |
| 1.2.4. | Kontaktpersona |  |
| 1.2.5. | Kontakttālrunis |  |

1.3. Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā

| 1.3.1. | Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. | Neatkarīgā eksperta reģistrācijas numurs |  |
| 1.3.3. | Uzņēmums* |  |
| 1.3.4. | Uzņēmuma reģistrācijas numurs* |  |
| 1.3.5. | Kontakttālrunis |  |

Piezīme. * Nenorāda, ja neatkarīgais eksperts ēkas energosertifikātu sagatavojis kā pašnodarbināta persona.

1.4. Dati par ēkas energosertifikāta pārskatu

| 1.4.1. | Ēkas apsekošanas datums |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2. | Ēkas energosertifikāta numurs |  |

2. Pamatinformācija par ēku

2.1. Informācija par ēku

| 2.1.1. | Konstruktīvais risinājums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Ekspluatācijas uzsākšanas gads |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Stāvi | 2.1.3.1. pagrabs |  |  |  |  | (ir/nav) |
|  |  | 2.1.3.2. tipveida stāvi |  |  |  |  | (skaits) |
|  |  | 2.1.3.3. tehniskie stāvi |  |  |  |  | (skaits) |
|  |  | 2.1.3.4. mansarda stāvs |  |  |  |  | (ir/nav) |
|  |  | 2.1.3.5. jumta stāvs |  |  |  |  | (ir/nav) |
| 2.1.4. | Kopējā aprēķina platība (m2) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici) |  |  |  | 2.1.5.1. garums (m) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.2. platums (m) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5.3. augstums (m) |  |  |
| 2.1.6. | Iepriekš veiktie energoefektivitātes pasākumi |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Gads | Pasākums |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Cita informācija |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas pielikumā uz |  |  |  |  | lapām |  |

2.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

| Nr. p. k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekļautās telpas/ telpu grupas nosaukums | Aprēķina platība | Augstums, vidējais | Aprēķina tilpums | Aprēķina parametri apkures periodā* |  |  |  | Aprēķina parametri dzesēšanas periodā* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | temperatūra |  | perioda ilgums | gaisa apmaiņa | aprēķina temperatūra |  | perioda ilgums | gaisa apmaiņa |
|  |  |  |  |  |  | aprēķina | āra gaisa |  |  | aprēķina | āra gaisa |  |  |
|  |  |  | m2 | m | m3 | °C | °C | dienas | 1/h | °C | °C | dienas | 1/h |
| 1. | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidēji |  |  | – |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus.

3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

| 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| Nr. p. k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K |
| Kopā 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| Nr. p. k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K |
| Kopā 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |

| … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| Nr. p. k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K |
| Kopā … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, HT (faktiskais) (W/K) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, HTR (normatīvais) (W/K) |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās

4.1.1. Aprēķina parametri

| Nr. p. k. | Zonas numurs un nosaukums | Aprēķina tilpums |  | Gaisa plūsmas piegādes temperatūra | Gaisa apmaiņa* | Ventilācijas sistēmas veids | Darbības ilgums, gadā | Enerģijas atgūšana, vidēji | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 |  | °C | 1/h |  | h | % | W/K |
| Parametri apkures periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 1. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 2. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cita informācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Iekļaujot infiltrāciju.

2. ** Ja zona tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un ventilācijas režīmos, norāda katru režīmu atsevišķi, iekļaujot režīma parametrus.

4.1.2. Gaisa kondicionēšana – dati par iekārtām

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Elektriskā jauda | Darbības laiks, gadā | Patērētais elektroenerģijas daudzums, gadā | Pārbaudes akts* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pievienots (jā/nē) | datums |
|  |  |  | kW | h | kWh |  |  |

Piezīme. * Atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un ēku energosertifikāciju.

4.1.3. Cita informācija

4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā*

4.2.1. Aprēķina parametri

| Nr. p. k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekšējie siltuma ieguvumi |  |  |  |  | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izmantošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | metaboliskais siltums no iedzīvotājiem un izkliedētais siltums no ierīcēm | izkliedētais siltums no apgaismošanas ierīcēm | siltums, kas izkliedēts no karstā ūdens sistēmas vai ko absorbē karstā ūdens sistēma | siltums, kas izkliedēts no gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vai ko absorbē apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas | siltums no procesiem un priekšmetiem vai uz tiem |  |  |  |  |
|  |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh gadā |
| Parametri apkures periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 1. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 2. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Parametri dzesēšanas periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Sadalījums atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un ēku energosertifikāciju.

2. ** Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi attiecīgajā periodā/režīmā.

4.2.2. Cita informācija

4.3. Siltumenerģijas ražošana, piegāde un pārvade

4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

| Iekārtas nosaukums, modelis | Ražošanas gads | Kurināmā veids | Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt arī mērvienību | Lietderības koeficients | Saražotās enerģijas daudzums, gadā (kWh/gadā) | Pārbaudes akts* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | pievienots (jā/nē) | datums |

Piezīme. * Atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un ēku energosertifikāciju.

| 4.3.2. | Siltumenerģijas piegādes sistēma |  | centralizēta siltumapgāde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | atkarīgā pieslēguma shēma |
|  |  |  |  | neatkarīgā pieslēguma shēma |
|  |  |  | lokāla siltumapgāde |  |
|  |  |  | individuāla siltumapgāde |  |
| 4.3.3. | Informācija par objekta (ēkas) energobilancē esošajiem, teritorijā ārpus kondicionētās zonas izvietotajiem siltumpārvades tīkliem (tīklu garums, cauruļu un siltumizolācijas parametri, tehniskais stāvoklis) |  |  |  |
| 4.3.4. | Cita informācija |  |  |  |

4.4. Siltumenerģijas sadale – apkures sistēma*

| 4.4.1. | Apkures sistēma |  | vienas caurules |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | divu cauruļu |
|  |  |  | cita tipa (norādīt) |
| 4.4.2. | Siltumenerģijas piegādes regulēšana, kontrole un uzskaite zonās |  |  |
| 4.4.3. | Kopējais cauruļvadu garums, m |  |  |
| 4.4.4. | Siltumenerģijas zudumi cauruļvados, kWh |  |  |
| 4.4.5. | Cita informācija |  |  |

Piezīme. * Ja situācija dažādās ēkas zonās atšķiras, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.

4.5. Karstā ūdens sadales sistēma

| 4.5.1. | Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2. | Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (°C) |  |  |
| 4.5.3. | Karstā ūdens sagatavošana |  | sagatavošana siltummezglā |
|  |  |  | centralizēta apgāde |
|  |  |  | individuālā |
| 4.5.4. | Karstā ūdens sadales sistēmas tips |  | bez cirkulācijas |
|  |  |  | ar cirkulāciju |
| 4.5.5. | Kopējais sadales shēmas cauruļu garums, m |  |  |
| 4.5.6. | Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis |  |  |
| 4.5.7. | Cita informācija, kā sagatavo karsto ūdeni |  |  |

5. Enerģijas patēriņš un uzskaite

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums

| Nr. p. k. | Enerģijas patēriņa sadalījums*3 | Izmērītie dati, gadā*1 |  |  |  | Vidējais koriģētais*2 | Īpatnējais koriģētais*2 | Aprēķinātie dati, gadā*3,*5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | siltumenerģija, vidējais | elektroenerģija, vidējais | kopējais, vidējais | īpatnējais |  |  | siltumenerģija, vidējais | elektroenerģija, vidējais | kopējais, vidējais | īpatnējais | emisijas faktors | CO2 emisijas apjoms gadā |
|  |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh/m2 | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 | kg/kWh | kg |
| 5.1.1. | Apkurei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Karstā ūdens sagatavošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Apgaismojumam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Papildu enerģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Citi patērētāji*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

*1 Norāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2017. līdz 2021. gadam vai ēkas ekspluatācijas laikā) no šā pārskata 5.3. nodaļas tabulām. Ja nav izmērīto datu, norāda aprēķinātos datus no šā pārskata 5.3. nodaļas tabulām. Ja ir kopēja uzskaite, datus norāda vienā ailē, paskaidrojot šīs tabulas 5.1.9. punktā.

*2 Norāda enerģijas patēriņu, kas koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. Korekcija nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem.

*3 Jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām (arī tad, ja nav dalītas uzskaites).

*4 Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā neveido vairāk par 10 % no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma. Papildina ar atbilstošiem aprēķiniem par enerģijas patēriņu.

*5 Izmērītās energoefektivitātes novērtēšanas rezultātu un aprēķinātās energoefektivitātes novērtēšanas rezultātu salīdzinājums pa pozīcijām ar vienādiem iekštelpu temperatūras nosacījumiem atšķiras par mazāk nekā 10 procentiem un ne vairāk kā par 10 kWh/m2 gadā.

5.2. Kurināmā patēriņš* – norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai (ja nav skaitītāju rādījumu, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa (nevis pēc iepirkšanas apjomiem))

| Gads* | Sadalījums pa energoresursiem |  |  |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā | Kopā, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kurināmā veids | mērvienība** | emisijas faktors, kg CO2/kWh | zemākais sadegšanas siltums, kWh/kg vai kWh/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami, ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.

2. ** Piemēram, "t", "1000 m3", "cieš. m3", "ber. m3".

3. Norāda patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2017. līdz 2021. gadam vai ēkas ekspluatācijas laikā).

5.3. Enerģijas patēriņa dati

5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

| Gads* |  | Janvāris |  | Februāris |  | Marts |  | Aprīlis |  | Maijs |  | Jūnijs |  | Jūlijs |  | Augusts |  | Septembris |  | Oktobris |  | Novembris |  | Decembris |  | Kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami, ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.

2. Norāda patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2017. līdz 2021. gadam vai ēkas ekspluatācijas laikā).

5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai

| Gads* |  | Janvāris |  | Februāris |  | Marts |  | Aprīlis |  | Maijs |  | Jūnijs |  | Jūlijs |  | Augusts |  | Septembris |  | Oktobris |  | Novembris |  | Decembris |  | Kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. | Kopējais siltumenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami, ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.

2. Norāda patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2017. līdz 2021. gadam vai ēkas ekspluatācijas laikā).

5.3.3. Aukstā ūdens patēriņš

| Gads* |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris |  | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018. | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. | Aukstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais aukstā ūdens patēriņš gadā, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aukstā ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami, ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.

2. Norāda patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2017. līdz 2021. gadam vai ēkas ekspluatācijas laikā).

5.3.4. Karstā ūdens patēriņš

| Gads* |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018. | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. | Karstā ūdens patēriņš, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais karstā ūdens patēriņš gadā, m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karstā ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami, ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.

2. Norāda patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2017. līdz 2021. gadam vai ēkas ekspluatācijas laikā).

5.3.5. Elektroenerģijas patēriņš

| Gads* |  | Janvāris |  | Februāris |  | Marts |  | Aprīlis |  | Maijs |  | Jūnijs |  | Jūlijs |  | Augusts |  | Septembris |  | Oktobris |  | Novembris |  | Decembris |  | Kopā |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017. | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018. | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020. | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021. | Kopējais elektroenerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais vidējais elektroenerģijas patēriņš gadā, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējais enerģijas patēriņš, kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksperta izmantotās metodes apraksts |  |  | Obligāta prasība ir pievienot eksperta izmantotās metodes aprakstu – kā eksperts iegūst aprēķinātos datus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Ja dati par kādu no konkrētajiem gadiem nav pieejami, ir pieļaujama izmērīto datu izmantošana par īsāku periodu (vismaz gadu) vai aprēķināto datu izmantošana.

2. Norāda patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2017. līdz 2021. gadam vai ēkas ekspluatācijas laikā).

6. Energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

6.1. Enerģijas un oglekļa dioksīda emisijas ietaupījumi

| Nr. p. k. | Pasākums* | Piegādātās enerģijas ietaupījums, kWh/gadā* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 emisijas ietaupījumi, uzstādot atjaunojamos energoresursus izmantojošas iekārtas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apkurei |  | dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) |  | karstā ūdens sagatavošanai |  | mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) |  | apgaismojumam |  | papildu enerģija |  |  |  |
|  |  | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors**, kg CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors**, kg CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors**, kg CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors**, kg CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors**, kg CO2/kWh | enerģijas ietaupījums gadā, kWh | emisijas faktors**, kg CO2/kWh | aizvietotās enerģijas daudzums*** | emisijas faktors**, kg CO2/kWh |
|  | Kopā |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |  |  |  | – |

Piezīmes.

1. * Aprēķinātais enerģijas ietaupījums, ko dod energoefektivitātes pasākuma īstenošana. Atbilstoši, ja kāds energoefektivitātes pasākums samazina viena energonesēja patēriņu, bet palielina cita energonesēja patēriņu, tas detalizēti jānorāda. Ja energoefektivitātes pasākuma īstenošana palielina enerģijas patēriņu, norāda negatīvu ietaupījumu.

2. ** Ja vērtības ir koriģētas, izmantoto emisijas faktoru aprēķins jānorāda šā pārskata 6.2. nodaļā.

3. *** Ja tiek īstenoti energoefektivitātes pasākumi un no centralizētās vai lokālās siltumapgādes sistēmas piegādāta vai no fosilajiem energoresursiem saražota enerģija tiek aizstāta ar enerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, aizvietoto enerģijas daudzumu aprēķina no enerģijas daudzuma, kas noteikts pēc pārējo energoefektivitātes pasākumu aprēķināšanas.

6.2. Izmantotie emisijas faktori (norādīt, kādi emisijas faktori izmantoti katram kurināmajam (energoresursam))

6.3. Papildu pasākumi

Pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinženieris uzskata par nepieciešamiem papildus šajā pārskatā norādītajiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamas projektā kā neattiecināmās izmaksas)

| Pasākuma nosaukums | Pamatojums un apraksts | Informācija par papildu pasākumu saskaņošanu ar projekta iesniedzēju, kā arī par papildu pasākumu finansēšanas avotu |
| --- | --- | --- |

7. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas

| Nr. p. k. | Enerģijas patēriņa sadalījums* | Esošā situācija (aprēķinātie dati no šā pārskata 5.1. nodaļas tabulas) |  |  | Prognoze pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas (dati no šā pārskata 6.1. nodaļas tabulas) |  |  | Starpība – CO2 emisijas samazinājums**, kg CO2 gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kopējais, vidējais | īpatnējais | CO2 emisijas gadā | kopējais | īpatnējais | CO2 emisija gadā |  |
|  |  | kWh gadā | kWh/m2 gadā | kg CO2 | kWh gadā | kWh/m2 gadā | kg CO2 |  |
|  | PATĒRIŅA SAMAZINĀJUMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Apkurei |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Karstā ūdens sagatavošanai |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Apgaismojumam |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Papildu enerģija |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Citi patērētāji*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AIZVIETOTĀ ENERĢIJA |  |  |  | Aizvietotās enerģijas daudzums, kWh gadā | Īpatnējais, kWh/m2 gadā |  | CO2 emisijas samazinājums**, kg CO2 gadā |
| 7.8. | CO2 emisijas ietaupījumi, uzstādot atjaunojamos energoresursus izmantojošas tehnoloģijas |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējumu veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un ēku energosertifikāciju.

2. * Datiem jāsakrīt ar šīm pozīcijām aprēķinātajiem datiem, kas norādīti citās šajā pārskatā iekļautajās nodaļās.

3. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un CO2 emisijas samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu noteikšanas.

4. *** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami, bet kopā neveido vairāk par 10 % no kopējā vidējā izmērītā elektroenerģijas vai siltumenerģijas patēriņa apjoma. Šīs tabulas 7.7. punkta "Citi patērētāji" kopsumma jāsadala pa pozīcijām, ja tajā iekļautas iekārtas, kuru energoefektivitāte tiek izmainīta projekta ietvaros, norādot šīs iekārtas un to enerģijas patēriņa rādītājus atsevišķi.

8. Ēkai aprēķinātais enerģijas patēriņš apkurei pirms un pēc pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas

|  | Pirms pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas |  |  |  | Prognoze pēc pārbūves vai atjaunošanas pasākumu īstenošanas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KOPĒJIE SILTUMA ZUDUMI APKUREI APKURES PERIODĀ, kWh |  |  | KOPĀ (1.1.) + KOPĀ (1.2.) + KOPĀ (1.3.) |  |  |  | KOPĀ (1.1.) + KOPĀ (1.2.) + KOPĀ (1.3.) |  |
| 1.1. NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ (1.1.) |  |  | (1.1.1.) + (1.1.2.) + … |  |  |  | (1.1.1.) + (1.1.2.) + … |  |
| 1.2. TERMISKIE TILTI | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh |  | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C | Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ (1.2.) |  |  | A + B + C |  |  |  | A + B + C |  |
| 1.3. VENTILĀCIJA | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve, W/K | Temperatūru starpība starp ēkas zonai uzstādīto temperatūru un gaisa plūsmas piegādes temperatūru, °C | Aprēķina perioda ilgums, h | Siltuma zudumi apkurei ar ventilāciju apkures periodā, kWh | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve, W/K | Temperatūru starpība starp ēkas zonai uzstādīto temperatūru un gaisa plūsmas piegādes temperatūru, °C | Aprēķina perioda ilgums, h | Siltuma zudumi apkurei ar ventilāciju apkures periodā, kWh |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ (1.3.) |  |  | (1.3.1.) + (1.3.2.) + … |  |  |  | (1.3.1.) + (1.3.2.) + … |  |

| 2. KOPĒJIE SILTUMA IEGUVUMI APKURES PERIODĀ, kWh |  | (2.1.) x (2.2.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Siltuma ieguvumi apkures periodā, kWh |  |  |  |  |
| 2.2. Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors (η), % |  |  |  |  |
| 3. APKUREI NEPIECIEŠAMĀ ENERĢIJA APKURES PERIODĀ, kWh |  | (1.) – (2.) |  | (1.) – (2.) |

9. Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums pārsniedz 3,5 m)

| Kopējais aprēķina tilpums | Pārrēķinātā ēkas platība | Plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību (no 7. nodaļas 7.1. punkta) | Pārrēķinātais plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | m2 | kWh gadā | kWh/m2 gadā |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Apkures patēriņa korekcijas aprēķina secība:

Tabulas 1. aile – nosaka atbilstoši šā pārskata 2.2. nodaļai.

Tabulas 2. aile – aprēķina, dalot kopējo aprēķina tilpumu (1. aile) ar 3,5 m.

Tabulas 3. aile – nosaka atbilstoši šā pārskata 7. nodaļas 7.1. punkta 7. ailei.

Tabulas 4. aile – aprēķina, tabulas 3. aili dalot ar tabulas 2. aili.

Nosakot veicamos pasākumus, šā pārskata autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzēju, sertificētu arhitektu vai būvinženieri, tādējādi nodrošinot, lai abos dokumentos tiktu iekļauti tie paši pasākumi.

| Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  | (datums) |

PIELIKUMS

1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas un tehniskās sistēmas sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas

1.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

| 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| Nr. p. k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K |
| Kopā 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| Nr. p. k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K |
| Kopā 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Norobežojošā konstrukcija | Materiāls(-i) | Biezums | Laukums | Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | mm | m2 | W/(m2 K) | K | W/K |
| Nr. p. k. | Termiskie tilti | Nosaukums | Garums | Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients (ψ) |  | Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm | Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients |
|  |  |  | m | W/(mK) |  | K | W/K |
| Kopā … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT (faktiskais) (W/K) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HTR (normatīvais) (W/K) |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. Aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 280 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".

1.2. Ventilācija ēkas zonās – sasniedzamie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanas

1.2.1. Aprēķina parametri

| Nr. p. k. | Zonas numurs un nosaukums | Aprēķina tilpums | Gaisa plūsmas piegādes temperatūra | Gaisa apmaiņa* | Ventilācijas sistēmas veids | Darbības ilgums | Enerģijas atgūšana, vidēji | Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | °C | 1/h |  | h | % | W/K |
| Parametri apkures periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 1. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 2. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Iekļaujot infiltrāciju.

2. ** Ja zona tiek ventilēta dažādos režīmos, norāda katru režīmu atsevišķi, iekļaujot režīma parametrus.

1.2.2. Ventilācija un gaisa kondicionēšana – dati par uzstādāmajām iekārtām

| Nr. p. k. | Iekārtas nosaukums, modelis | Iekārtas elektriskā jauda | Iekārtas ražība | Siltuma atgūšanas efektivitāte | Plānotais patērētās enerģijas daudzums | Plānotais saražotās enerģijas daudzums | Plānotais darba stundu skaits, gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | m3/h | % | kWh/gadā | kWh/gadā | h |

1.3. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā*

| Nr. p. k. | Zonas numurs un nosaukums | Iekšējie siltuma ieguvumi |  |  |  |  | Saules siltuma ieguvumi | Ieguvumu izmantošanas koeficients | Kopējie siltuma ieguvumi** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | metaboliskais siltums no iedzīvotājiem un izkliedētais siltums no ierīcēm | izkliedētais siltums no apgaismošanas ierīcēm | siltums, kas izkliedēts no karstā ūdens sistēmas vai ko absorbē karstā ūdens sistēma | siltums, kas izkliedēts no gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vai ko absorbē apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas | siltums no procesiem un priekšmetiem vai uz tiem |  |  |  |  |
|  |  | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 |  | kWh/m2 | kWh gadā |
| Parametri apkures periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 1. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA, 2. režīms** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri dzesēšanas periodā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … ZONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cita informācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīmes.

1. * Sadalījums atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķina metodi un ēku energosertifikāciju.

2. ** Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi dotajā periodā/režīmā.

2. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš

| Nr. p. k. | Telpa vai telpu grupa | Esošā situācija |  |  |  | Prognoze |  |  |  | Starpība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apgaismojuma iekārtas* | kopējā jauda | darbības laiks gadā | elektroenerģijas patēriņš gadā | apgaismojuma iekārtas* | kopējā jauda | darbības laiks gadā | elektroenerģijas patēriņš gadā | elektroenerģijas patēriņš gadā |
|  |  |  | kW | h | kWh |  | kW | h | kWh | kWh |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme. * Norāda spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu.

Ja projekta ietvaros tiek veiktas izmaiņas apgaismojuma sistēmā, nepieciešams iesniegt DIALUX vai analoģiskā programmā veiktu apgaismojuma novērtējumu situācijai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas. Šis novērtējums jāpapildina ar šādu tabulu:

| Nr. p. k. | Telpa vai telpu grupa | Prognoze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apgaismojuma iekārtas* | apgaismojuma līmenis (vid.) | kopējā jauda |
|  |  |  | lx | kW |
| KOPĀ |  |  |  |  |

Piezīme. * Norāda spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu.

Apgaismojuma līmenim pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas jāatbilst normatīvo aktu prasībām apgaismojuma jomā.

3. Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izmantotās metodes apraksts enerģijas patēriņa samazinājuma aprēķinam no automatizētās vadības un kontroles sistēmas uzstādīšanas

4. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogramma

"