5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. novembra
noteikumiem Nr. 692

Peldvietu ūdens monitoringa rādītāji un kvalitātes kritēriji

I. Iekšzemes ūdeņi

| Nr. p. k. | Rādītājs | Izcila kvalitāte | Laba kvalitāte | Pietiekama kvalitāte | Analīzes metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zarnu enterokoki (KVV3/100 ml) | 2001 | 4001 | 3302 | Piemērojamos standartos noteiktā metode vai citas metodes, kuras izmantojot iegūtie rādītāji atbilst šo noteikumu prasību izpildei |
| 2. | Escherichia coli (KVV3/100 ml) | 5001 | 10001 | 9002 |  |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumā noteikto 95. procentiles aprēķināšanas kārtību.

2 Saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumā noteikto 90. procentiles aprēķināšanas kārtību.

3 KVV – koloniju veidojošās vienības.

II. Piekrastes un pārejas ūdeņi

| Nr. p. k. | Rādītājs | Izcila kvalitāte | Laba kvalitāte | Pietiekama kvalitāte | Analīzes metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zarnu enterokoki (KVV3/100 ml) | 1001 | 2001 | 1852 | Piemērojamos standartos noteiktā metode vai citas metodes, kuras izmantojot iegūtie rādītāji atbilst šo noteikumu prasību izpildei |
| 2. | Escherichia coli (KVV3/100 ml) | 2501 | 5001 | 5002 |  |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumā noteikto 95. procentiles aprēķināšanas kārtību.

2 Saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumā noteikto 90. procentiles aprēķināšanas kārtību.

3 KVV – koloniju veidojošās vienības.