Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas
5., 7. un 10. punktu un 14.1 panta ceturto daļu

- 1. Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 111. nr.; 2018, 128., 191. nr.; 2019, 235. nr.; 2021, 77., 236. nr.) šādus grozījumus:

  - 1.1. izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:

    - "Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas5., 7. un 10. punktu un 14.1 panta ceturto daļu";

  - 1.2. papildināt ar 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "1.11. gadījumus, kuros ir piemērojama atzīmes izdošana ar noklusējumu.";

  - 1.3. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

    - "41. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta trešajai daļai.";

  - 1.4. papildināt ar 41.2 punktu šādā redakcijā:

    - "41.2 Būvniecības likuma 14.1 panta pirmā daļa ir piemērojama šo noteikumu 6.2 3., 6.2 4, 6.2 5, 6.2 6, 6.2 7. (izņemot otrās grupas urbumu jaunai būvniecībai vai ierīkošanai)  un 6.2 8. apakšpunktā minētajā gadījumā.";

  - 1.5. izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

    - "76. Būvprojekta ekspertīzi veic trešās grupas inženierbūves risinājumam, lai izvērtētu projektētās inženierbūves atbilstību prasībām attiecībā uz būves mehānisko stiprību un stabilitāti un uz ugunsdrošību, bet trešās grupas elektroenerģijas inženierbūves būvprojektiem papildus veic attiecībā uz lietošanas drošumu (tehnoloģiskajai daļai).";

  - 1.6. svītrot 76.1 punktu;

  - 1.7. izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

    - "82. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.";

  - 1.8. izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

    - "86. Kad izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs iesniedzis nepieciešamos dokumentus un informāciju, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā:

    - 86.1. izdara būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

    - 86.2. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 607);

    - 86.3. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) un līdz kuram inženierbūve nododama ekspluatācijā;

    - 86.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.";

  - 1.9. izteikt 100. punktu šādā redakcijā:

    - "100. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu – detalizētāku – rasējumu nepieciešamību. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.";

  - 1.10. papildināt ar 213. punktu šādā redakcijā:

    - "213. Grozījumi par šo noteikumu izdošanas tiesiskā pamata izteikšanu jaunā redakcijā, ciktāl tas attiecas uz norādes papildināšanu ar Būvniecības likuma 14.1 panta ceturto daļu un šo noteikumu 1.11. apakšpunkts, 41.2 un 214. punkts stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.";

  - 1.11. papildināt ar 214. punktu šādā redakcijā:

    - "214. Šo noteikumu 41.2 punkts nav piemērojams būvniecības procesiem, kas noris neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.";

  - 1.12. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

  - 1.13. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

  - 1.14. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

  - 1.15. izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

- 2. Noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu