4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 150

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā

| Elektroenerģijas pieslēguma fāžu skaits | Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda, kW | Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums, kWh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | saules elektrostacijām | vēja elektrostacijām |
| 1 | līdz 3 | 1 051 | 1 840 |
|  | 3,001–4 | 1 402 | 2 453 |
|  | 4,001–5 | 1 752 | 3 066 |
| 3 | līdz 3 | 1 051 | 1 840 |
|  | 3,001–4 | 1 402 | 2 453 |
|  | 4,001–5 | 1 752 | 3 066 |
|  | 5,001–6 | 2 102 | 3 679 |
|  | 6,001–7 | 2 453 | 4 292 |
|  | 7,001–8 | 2 803 | 4 906 |
|  | 8,001–9 | 3 154 | 5 519 |
|  | 9,001–10 | 3 504 | 6 132 |
|  | 10,001–13 | 4 555 | 7 972 |
|  | 13,001–16 | 5 606 | 9 811 |
|  | 16,001–20 | 7 008 | 12 264 |
|  | 20,001–26 | 9 110 | 15 943 |
|  | 26,001–32 | 11 213 | 19 622 |
|  | 32,001–40 | 14 016 | 24 528 |
|  | 40,001–50 | 17 520 | 30 660 |
|  | 50,001–64 | 22 426 | 39 245 |
|  | 64,001–80 | 28 032 | 49 056 |
|  | 80,001–103 | 36 091 | 63 160 |
|  | 103,001–129 | 45 202 | 79 103 |
|  | 129,001–161 | 56 414 | 98 725 |
|  | 161,001–193 | 67 627 | 118 348 |
|  | 193,001–203 | 71 131 | 124 480 |
|  | 203,001–258 | 90 403 | 158 206 |
|  | 258,001–322 | 112 829 | 197 450 |
|  | 322,001–406 | 142 262 | 248 959 |
|  | 406,001–515 | 180 456 | 315 798 |
|  | 515,001–644 | 225 658 | 394 901 |
|  | 644,001–999,999 | 350 400 | 613 199 |